**PRILOGA V.**

**Aplikacija namenjena za obdelavo slik (CT in MR skupaj)**

V kolikor ponudnik odda ponudbo, ki pogojuje skupni nakup obeh modalitet CT in MR s strani istega proizvajalca, lahko zahteve iz naslova aplikacije za obdelavo slik izpolni tudi tako, da zagotovi vse zahteve za aplikaciji namenjeni obdelavi slik za CT in MR z enim strežnikom in šestim sočasnimi licencami, ki združujejo zahteve obeh modalitet. To pomeni, da lahko ponudnik postavi za obe modaliteti en strežnik in omogoči šestim uporabnikom sočasno delo na delovnih postajah naročnika na način, da lahko uporabljalo vse zahtevane funkcionalnosti za aplikacijo za obdelavo slik tako za MR kot za CT na vseh delovnih postajah hkrati.

V kolikor se ponudnik odloči izpolnjevati zahtevo z nadgradnjo obstoječe aplikacije SyngoVia pri naročniku, mora zadostiti Funkcionalni specifikaciji za aplikacijo namenjeno obdelavi slik za obe modaliteti (MR in CT) za šest sočasnih uporabnikov.