## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
1. SKLOP: katetri aspiracijski
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 30-50 cm | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom, različnih premerov (najmanj CH 8 - CH16) | kom | 500
2 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti z regulatorjem, dolžine 30 cm | Kateter aspiracijski za endotrahealno aspiracijo v pediatriji, z oznakami globine, regulator mora omogočati optimalno regulacijo vleka, različnih premerov (najmanj CH 5 - CH10) | kom | 60
3 | KATETER NOSNI ENOROGI - za odrasle | Nastavek za priključitev na cev, pvc mehak, z gobico, fiksirano na vrhu katetra, več manjših odprtinic, na razdalji okvirno 2 cm., različnih premerov | KOS | 2250
4 | KATETER NOSNI ENOROGI - pediatrični | Nastavek za priključitev na cev, pvc mehak, z gobico, fiksirano na vrhu katetra, več manjših odprtinic, na razdalji okvirno 2 cm, različnih premerov | KOS | 200
5 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI ODR | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zabljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | KOS | 990
6 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI OTR | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zabljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | KOS | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
2. SKLOP: katetri urinski
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kateter urinski dvopotni,stalni, | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikoniziran lateks, balon 3-5 ml, konica nelaton, dolžina do 30 cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, različni premer (najmanj ch10 - ch20) | kom | 1020
2 | Kateter urinski dvopotni, stalni | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikonski, , balon 3-5 ml, konica nelaton, dolžina do 30 cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, različni premer (najmanj ch10 - ch20) | kom | 40
3 | Kateter urinski enopotni | enopotni kateter nelaton, brez lateksa, brez balona, zaokrožen vrh, gladko drseče uvajanje, različni premer (najmanj ch12 - ch16) | kom | 25
4 | Kateter urinski dvopotni, stalni,s temperaturnim senzorjem | kateter z vgrajeno temperaturno sondo za merjenje centralne telesne temperature, CH 10 do CH 18; kompatibilen z GE/Datex-Ohmeda EKG monitorji | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
3. SKLOP: urinske vrečke
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | vrečka urinska sterilna | vrečka urinska sterilna, volumen 2000ml, graduirana, odstopanje +/- 10ml, z izpustom, nepovratnim ventilom, mestom za odvzem vzorcev, z nosilcem | kom | 750
2 | vrečka urinska sterilna za urno diurezo | vrečka urinska sterilna, bistveno podobno kot Measurit vrečka | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
4. SKLOP: materiali za respiratorno terapijo
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | MASKA Z VISOKO (80 do 100 %) INSPIRATORNO VSEBNOSTJO KISIKA Z NEPOVRATNIM VENTILOM ODR | prozoren, mehki material, brez PVC, dobra tesnitev - nosni stišček in pritrditev maske, plastična vrečka kot rezervoar kisika, nastavljiv pretok kisika, z nepovratnim ventilom, dolžina cevi za priključitev na kisik vsaj 2 m. | KOS | 30
2 | MASKA S SREDNJO (35 do 50 %) INSPIRATORNO VSEBNOSTJO KISIKA ODR | prozoren, mehki material, brez PVC, dobra tesnitev - nosni stišček in pritrditev maske, nastavljiv pretok kisika, dolžina cevi za priključitev na kisik vsaj 2 m. | KOS | 20
3 | MASKA ANEST. OTROŠKA | Oblazinjena maska, lahka, brez PVC, različnih velikosti, barvno kodirane velikosti. | KOS | 5
4 | MASKA ANEST. ODRASLA | Oblazinjena maska, lahka, brez PVC, različnih velikosti, barvno kodirane velikosti. | KOS | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
5. SKLOP: supraglotična maska
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
| MASKA SUPRAGLOTIČNA | Sterilno pakirana za enkratno uporabo, enakovredno i-gel® pripomočku | KOS | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
6.SKLOP: optični laringoskop za enkratno uporabo
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | OPTIČNI LARINGOSKOP ZA ENKRATNO UPORABO | enakovreden AirTraq® laringoskopu, različnih velikosti | KOS | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
7. SKLOP: tubusi
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | TUBUS E/T ODRASLI | Tubus za kratkotrajno in srednje dolgo intubacijo,iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega PVC-ja,z Murfijevim očesom,radiopačno nitko, z mešičkom,enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka,oral/nasal, različnih velikosti (najmanj od 5-9,5) | KOS | 740
2 | TUBUS E/T OTROŠKI | Tubus za kratkotrajno in srednje dolgo intubacijo,iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega PVC-ja,z Murfijevim očesom,radiopačno nitko,brez mešička,enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka,oral/nasal, različnih velikosti (najmanj od 2,5-4,5) | KOS | 10
3 | TUBUS E/T žični ODRASLI | PVC tubus ojačan z nerjavečo jekleno žičko,fleksibilen, z Murfijevim očesom, oral/nasal,z nizkotlačnim mešičkom,nežna atravmatična konica,15mm konektor,ki je popolnoma vstavljen, za enkratno uporabo, različnih velikosti (najmanj od 5-9,5) | KOS | 50
4 | TUBUS E/T žični OTROŠKI | PVC tubus ojačan z nerjavečo jekleno žičko,fleksibilen, z Murfijevim očesom, oral/nasal,nežna atravmatična konica,15mm konektor,ki je popolnoma vstavljen, za enkratno uporabo | KOS | 10
5 | introduktorji za E/T tubus | introduktorji za E/T tubus, različnih velikosti | KOS | 10
6 | ustno-žrelni tubusi | ustno-žrelni tubusi, različnih velikosti, najmanj 5-11cm | KOS | 90
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
| Datum: |  | VREDNOST DDV
| Žig in podpis ponudnika: |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
8. sklop: vlažilci zraka
| VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | VLAŽILEC KISIKA | vlažilna sterilna voda, 300ml, z adapterjem, kompatibilnim s stenskimi pretočniki kisika, obstojnost do 100dni | kos | 560
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
9. SKLOP: dihalni filtri
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI | HEPA razred 13; s portom; upor pri pretoku 60 l/min 2,0 cm H2O, povračilo vlage pri VT 500 ml = 26 mg H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % | KOS | 740
2 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI,PEDIATRIČNI | HEPA razred 13; s portom; povračilo vlage pri VT >75ml H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % |  | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
10. SKLOP:materiali za drenaže
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | DREN REDON | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, viden pod rtg, različnih velikosti (najmanj CH 10 - ch 18) | KOS | 1800
2 | IGLA ZA DREN | igle za vstavitev dren redona, različnih velikosti (najmanj CH 10 - ch 18) | KOS | 20
3 | KOMBINIRANI SISTEM DRENAŽE | KOMBINIRANA AKTIVNA-PASIVNA DRENAŽA, INTEGRIRAN SILIKONSKI DREN različnih debelin (najmanj CH 18 - ch30), REDON PLASTENKA Z NIZKIM VAKUMOM 250ML, 500ML VREČKA Z IZPUSTOM, STERILEN | KOS | 10
4 | DRENAŽNE VREČKE 500ML | DRENAŽNE VREČKE ZA KOMBINIRANI SISTEM DRENAŽE, Z NEPOVRATNIM VENTILOM, Z IZPUSTOM, STERILNE | KOS | 10
5 | REDON PLASTENKA ZA VISOK VACUUM 200M+50ML VARNOSTNI VOL | INTIGRIRAN INDIKATOR VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 900MBAR,POVEZOVALNA CEV S PROZORNIM KONEKT ZA REDON DREN,NOSILEC | KOS | 20
6 | REDON PLASTENKA ZA VISOK VACUUM 400M+50ML VARNOSTNI VOL | INTIGRIRAN INDIKATOR VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 900MBAR,POVEZOVALNA CEV S PROZORNIM KONEKT. ZA REDON DREN,NOSILEC | KOS | 3250
7 | REDIVAC 50ML | HARMONIKA, KOMPL.Z DRENOM CH6 IN IGLO ZA DREN,VACUUM 200MBAR | KOS | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
| Datum: |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK
PREDRAČUN ŠT.:
11. SKLOP: sonde
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | SONDA ŽELODČNA | 80 CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA ,MEDICINSKI PVC,STERILNA, različne velikost (najmanj ch 12-16) | KOS | 10
2 | SONDA ČREVESNA | 30 CM CILINDRIČNA.S CENTRALNO ODPRTINO,Z ENIM STRANSKIM OČESOM ,MEDICINSKI PVC,STERILNA, različne velikost (najmanj ch 22-30) | KOS | 50
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
12. SKLOP: materiali za sukcijo
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Yankauer set | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo s fleksibilno cevjo, brez lateksa, notranji premer najmanj 7mm, ch18 dolžina cevi najmanj 300cm, dolžina nastavka 16cm, medium tip; C225 | KOS | 3500
2 | Yankauer nastavek | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo, fin tip, ch12, dolžine 25cm | KOS | 350
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
13. SKLOP: materiali za zbiranje tekočin
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT. ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | vložki za kolekcijo tekočin sterilni | vložki za kolekcijo tekočin 1,5-2L, za enkratno uporabo, sterilne, kompatibilni z obstoječimi stojali in kanistri, sterilni | KOS | 2800
2 | vložki za kolekcijo tekočin sterilni | vložki za kolekcijo tekočin 3-5L, za enkratno uporabo, sterilne, kompatibilni z obstoječimi stojali in kanistri, sterilni | KOS | 200
3 | kanistri za kolekcijo tekočin za večkratno uporabo | kanistri za vložke za kolekcijo tekočin 1,5-2L, za večkratno uporabo, graduirani, kompatibilni z obstoječimi nosilci | KOS | 5
4 | kanistri za kolekcijo tekočin za večkratno uporabo | kanistri za vložke za kolekcijo tekočin 3-5L, za večkratno uporabo, graduirani, kompatibilni z obstoječimi nosilci | KOS | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
14. SKLOP:povezovalne cevi
| VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | cev povezovalna, dolžine najmanj 300cm | cev povezovalna z dvemi nastavki ch25, dolžine 350cm | KOS | 2650
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
15.SKLOP: anestezijski dihalni sistem
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CEV ZA KISIK REBRASTA | cev rebrasta, dvojna, 1 - 2m, s komolčastim nastavkom, z dihalnim balonom 3litre | KOS | 660
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
16.SKLOP: CO2 absorber
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CO2 ABSORBENS | sestava granul iz Ca(OH)2 in NaOH; vsebuje barvilo kot indikator konc.pH<10,3; pakiranje 1L | liter | 170
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v APP
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | link | link | link | link | link | (prazno)
Na tem listu ne izpolnjujte ničesar!