## List za dobavitelja
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 1: infuzijski sistemi - standardni
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 20kapljic/ml tekočine, luer lock nastavek, dolžina najmanj 180cm, mora omogočati hiter pretok pri nujnih stanjih | sterilno | kom | 11300
2 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, dvo-delna komora z obročkom za boljši oprijem,15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 20kapljic/ml tekočine, luer lock nastavek, dolžina najmanj 180cm | sterilno | kom | 57530
3 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, dvo-delna komora z obročkom za boljši oprijem,z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 20kapljic/ml tekočine, luer lock nastavek z dodatno membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine ob odzračevanju, dolžina najmanj 180cm, primeren tudi za kombinacijo z infuzijskimi črpalkami | sterilno | kom | 23370
4 | podaljški za infuzijske sisteme M/Ž, dolžina 80-100mm | sterilno | kom | 120
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
2.sklop: infuzijski sistemi za natančno doziranje
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, zzračnikom, 15μm filter delcev, regulator pretoka z delitveno skalo za natančnejšo nastavitev pretoka, hitrost pretoka od najmanj 10ml/h do 250ml/h, odstopanje največ 5%, luer lock nastavek, dolžina najmanj 180cm | sterilno | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 3: transfuzijski sistemi
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | transfuzijski sistem, gravitacijski, s plastično iglo, filter delcev 190-200μm, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 1100
2 | transfuzijski sistem, gravitacijski, s plastično iglo, filter delcev 40μm, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm, za intraoperativno zbrano kri | sterilno | kom | 350
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 4: sistemi za perfuzor
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | brizga za perfuzor 50ml, centralni luer lock nastavek, primerna za uporabo na perfuzorju BBraun Compact | sterilno | kom | 700
2 | podaljšek za perfuzor 50ml, dolžina najmanj 150cm, notranji premer 1,5mm, primeren za uporabo na perfuzorju BBraun Compact, | sterilno | kom | 1000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
| Datum: | SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
| Žig in podpis ponudnika: | SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 5: sistemi za aplikacijo kontrastov
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | podaljšek za aplikacijo za FastLoad® Empower CTA | sterilno | kom | 400
2 | brizga za aplikacijo za FastLoad® Empower CTA | sterilno | kom | 900
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 6: centralni venski katetri, tunelirani
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
| centralni venski kateter, trilumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 3
1 | centralni venski kateter, dvolumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 7: sistemi za gretje tekočin
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | sistemi za gretje tekočin, primerni za uporabo z Smiths Level1 Hotline® | sterilno | kom | 240
2 | konektor Y | sterilno | kom | 80
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 8: trodelne brizge
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | trodelna brizga z luer nastavkom, 2-2,5ml | sterilno | kom | 25400
2 | trodelna brizga z luer nastavkom, 5ml | sterilno | kom | 37200
3 | trodelna brizga z luer nastavkom, 10ml | sterilno | kom | 25400
4 | trodelna brizga z luer nastavkom, 20ml | sterilno | kom | 5520
5 | trodelna brizga z luer nastavkom, 1ml, inzulinska, primerna za doziranje <10 I.E. | sterilno | kom | 1300
6 | trodelna brizga s kateter nastavkom, 50ml | sterilno | kom | 600
7 | trodelna brizga s kateter nastavkom, 100ml | sterilno | kom | 2755
8 | trodelna brizga z luer lock nastavkom, 50ml | sterilno | kom | 2280
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 9: injekcijske igle z ostro konico
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | injekcijska igla, 1,2x50mm | sterilno | kom | 71500
2 | injekcijska igla, 0,9x50mm | sterilno | kom | 6400
3 | injekcijska igla, 0,8x50mm | sterilno | kom | 800
4 | injekcijska igla, 0,7x50mm | sterilno | kom | 4000
5 | injekcijska igla, 0,6x25mm | sterilno | kom | 1900
6 | injekcijska igla, 0,4x13mm | sterilno | kom | 1300
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
| Datum: | SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
| Žig in podpis ponudnika: | SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
10.sklop: injekcijske igle s filtrom
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | injekcijska igla s filtrom 5μm, 1,2x50 | sterilno | kom | 10000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 11: punkcijske igle
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | igla punkcijska, 0,8x80mm | sterilno | kom | 1100
2 | igla punkcijska, 0,9x100mm | sterilno | kom | 360
3 | igla punkcijska, 0,9x120mm | sterilno | kom | 40
4 | igla punkcijska, 0,9x200mm | sterilno | kom | 15
5 | igla punkcijska, 1,2x100mm | sterilno | kom | 375
6 | igla punkcijska, 1,2x120mm | sterilno | kom | 150
7 | igla punkcijska, 1,2x140mm | sterilno | kom | 15
8 | igla punkcijska, 1,2x180mm | sterilno | kom | 15
9 | igla punkcijska, 2,0x100mm | sterilno | kom | 55
10 | igla punkcijska, 2,0x120mm | sterilno | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 12: intravenske kanile
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, različni gauge, najmanj od 16 do 22 | sterilno | kom | 2250
2 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, različni gauge, najmanj 18 do 20 | sterilno | kom | 12000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 12: sklop: petelinčki
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | 3 x tropotni petelinček na ploščici, zaporedna vezava | sterilno | kom | 100
2 | tropotni petelinček | sterilno | kom | 4600
3 | dvopotni petelinček | sterilno | kom | 300
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 13: zamaški
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | zamašek za i.v. kanilo, luer lock, kombinirani M/Ž | sterilno | kom | 86600
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 15: nepovratni ventili
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | nepovratni ventil, prenese pritisk do 6 bar | sterilno | kom | 11000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 16: pretočne igle
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | pretočna igla z integriranim zračnim filtrom 0,45μm, luer lock nastavek | sterilno | kom | 11600
2 | pretočna igla z integriranim zračnim filtrom 0,45μm in integriranim filtrom za delce 5μm, luer lock nastavek | sterilno | kom | 2100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 17: filtri za infuzijske sisteme
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | filter ploščati 0,2μm, za namestitev na infuzijski sistem, primeren za vodne raztopine | sterilno | kom | 210
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 18: brezigalni konekti
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | brezigelni konekti za centralne venske katetre; enakovredni MicroClave® | sterilno | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 19: sistemi za PCA črpalko
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | sistemi za PCA črpalko, enakovredni Smiths ref.21-7024-24 | sterilno | kom | 25
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 20: sistemi za merjenje intraarterijskega tlaka
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | sistemi za merjenje intraarterijskega tlaka, s pretvornikom, kompatibilni z EKG monitorji GE/DatexOhmeda; z odvzemnim mestom za kri | sterilno | kom | 100
2 | adapter za vakuumski odvzem krvi | sterilno | kom | 200
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 2-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 2 LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v aplikacijo
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE