## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 1: KOSTNI NADOMESTEK
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Sintetični kostni nadomestek, primeren za posege na hrbtenici, namenjen nadaljnjem kostnem preraščanju. Izkazovati mora osteokonduktivne in osteoinduktivne lastnosti, ne sme biti nevrotoksičen. Mora biti plastičen zaradi zanesljive aplikacije v kletke, korporalno in interkorporalno. Omogočati mora tudi mešanje z avtografti. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. Razpoložljiv najmanj v pakiranju 2,5cc, 5cc in 10cc, v obliki paste oz. obliki, ki zagotavlja možnost moduliranja kostnega nadomestka, za aplikacijo v različne kostne defekte.
2 | 2,5cc |  | kom | 1
3 | 5cc |  | kom | 17
4 | 10cc |  | kom | 46
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 2: DVOKOMPONENTEN ACELULAREN KOLAGENSKI GEL
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Dvokomponenten acelularen kolagenski gel, ki se uporablja za zdravljenje hrustančnih lezij do velikosti 3 cm2 in omogoča aplikacijo pri čistih artroskopskih posegih s pomočjo ustrezne brizge iz dveh komor in ustrezne igle. Koncentacija kolagena tipa I v tekočini je 8mg/ml v odmerku do 2,3ml in se lahko uporablja brez uporabe fibrinskega lepila. Poseg se lahko opravi enostopenjsko.​ |  | kom | 6
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 3: ELEKTRODA ZA DEFIBRILATOR
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Elektroda za defibrilator – kompatibilna z Defibrilatorjem Schiller DEFIGARD 4000 (REF. 4000) in aparatom HEART STREAM XL (Agilent) REF:M4735A.
2 | OTROŠKA |  | kom | 9
3 | ODRASLA |  | kom | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 4: GRELNE BLAZINE
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Grelne blazine za ohranitev normotermije, iz radiolucentnega materiala, ki ne moti rentgenske žarke, rezistenten na mehanske poškodbe in tekočine, brez lateksa, ki ne drsi. Dobavitelj mora nuditi tudi aparate na brezplačno uporabo – najmanj 10 kom.
2 | GRELNA BLAZINA za zgornji del telesa (toraks, roke, glava, vrat) |  | kom | 1560
3 | GRELNA BLAZINA za spodnji del telesa |  | kom | 31
4 | Grelna blazina za celo telo |  | kom | 14
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 5: SISTEM ZA IZSESAVANJE IN FILTRIRANJE KIRURŠKEGA DIMA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Sistem za izsesavanje in filtriranje kirurškega dima za odstranitev vonja, delcev in drugih potencialno škodljivih stranskih produktov elektrokirurških posegov. Potrebujemo odsesevalnik dima ob kauterizaciji tkiv. Želimo samostojen sistem kompatibilen z elektrokuterji KLS Martin (KLS Martin Maxium REF: 80-042-00-04 in ME411, REF:. 80-041-01-04). Sistem naj ima priključek kot samostojno enoto (kuter in odsesevalnik v enem) ali pa kot priključek na že obstoječe ročnike kuterjev. Omogoča naj priključek kratkega in dolgega (podaljšek cca 10cm) ročnika kutorja. Sistem naj ima možnost nastavitve jakosti odsesavanja dima vsaj treh stopenj. Kabel za odsesavanje dima naj bo dolg vsaj 2.5 m, naj bo elastičen in čim manjšega premera. Sistem naj omogoča avtomatsko odsesavanje dima ob aktivaciji elektrokuterja, ko ta ni aktiviran se naj sistem avtomatsko izključi. Centralna odsesevalna enota naj avtomatsko opozori na potek ustreznosti vgrajenega filtra, filter naj omogoča vsaj 50-100 odsesevanj ob normalni uporabi med TP kolka ali TP kolena (aktivni čas cca 10 min/op). Sistem naj avtomatsko javi neustreznost filtra oz. potrebo po menjavi le-tega. Centralna odsesevalna enota naj ne bo večja od 50x50x50 cm zaradi praktičnosti postavitve v op prostoru. Ponudnik mora ponuditi aparat na brezplačno uporabo.
2 | NASTAVEK ZA SUKCIJO |  | kom | 730
3 | CEV ZA SUKCIJO |  | kom | 315
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datm:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 6: UZ KOSTNI SKALPEL
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | UZ kostni skalpel, za varno izvedbo lamiektomij, laminotomij in fenestracij na hrbtenici, kompatibilen z aparatom Misonix REF: BCM-SY. Ponudnik mora nuditi ročnike na brezplačno uporabo. Rezilo naj bo v dolžini 20mm ali več. Dodatno tudi možnost kotnega in koničastega nastavka za tanjšanje lamin pri minimalno invazivni spinalni kirurgiji z operacijskim mikroskopom.
2 | REZILA |  | kom | 116
3 | CEV ZA IRIGACIJO |  | kom | 116
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 7: HEMOSTATIKI
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Hemostatski matriks s trombinom, primeren za obvladovanje krvavitev v predelu spinalnega kanala, aplikacija preko brizge, volumen najmanj 8ml. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. |  | kom | 73
2 | Resorbilne hemostatične želatinske gobice, različnih velikosti (enakovredene Spongostan® Standard). |  | kom | 640
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 8: ANTIADHEZIJSKI GEL ZA ZMANJŠEVANJE STOPNJE BRAZGOTINJENJA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Antiadhezijski gel, namenjen zmanjševanju stopnje brazgotinjenja pri operacijah, pri katerih se odpira spinalni kanal, aplikacija preko brizge, volumen najmanj 3ml. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. |  | kom | 90
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 9: SREDSTVA ZA ZAŠČITO DURALNE VREČE Tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA
1 | Sredstvo za zagotavljanje dodatne zaščite duralne vreče po oskrbi defekta z šivom, oblika aplikacije kot adhezivna membrana. |  | kom | 60
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 10: SREDSTVA ZA ZAŠČITO DURALNE VREČE Tip 2
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Sredstvo za zagotavljanje dodatne zaščite duralne vreče po oskrbi defekta z šivom, oblika aplikacije kot gel. |  | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 11: BIPOLARNA PINCETA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Pinceta za bipolarno kauterizacijo (rezanje mehkih tkiv in ustavljanje krvavitve) na hrbtenici, kompatibilna z napajalnim aparatom Malis CMC III REF: 80-1171. Upravljanje s pomočjo komandne stopalke z dvojno funkcijo (barvno kodiranje). Pinceta mora biti dolga najmanj 10 cm, bajonetne oblike zaradi ustreznega vizualnega pregleda z finim prijemom bakrenih konic, ki se lahko zamenjajo. Možnost dodatne ponudbe tudi konic s srebrno in zlato prevleko. Dolžina konic 2-4 mm, širina 1-1,5 mm. Ponudnik mora nuditi ročnik pincete in povezovalne kable za pincete na brezplačno uporabo.
2 | KONICE ZA PINCETE |  | kom | 415
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 12: SET ZA INTRAOPERATIVNO ZBIRANJE KRVI tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za intraoperativno zbiranje krvi kompatibilen z aparatom Electa Compact REF: 75205. |  | kom | 38
2 | Y ADAPTER za set za intraoperativno zbiranje krvi kompatibilen z aparatom Electa Compact REF: 75205. |  | kom | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 13: SET ZA INTRAOPERATIVNO ZBIRANJE KRVI tip 2
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za intraoperativno zbiranje krvi kompatibilen z aparatom CAT SMART Fresenius REF: 9005751.
2 | Rezervoar avtotransfuzijski |  | kom | 21
3 | Sukcijska linija |  | kom | 21
4 | Vakumska linija |  | kom | 11
5 | Set kombinirani |  | kom | 19
6 | Avtotransfuzijski set |  | kom | 22
7 | Bakteriološki filter za vakumsko črpalko |  | kom | 1
8 | Filter dimni |  | kom | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 14: ELEKTRODE ZA MERJENJE GLOBINE ANESTEZIJE tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | elektroda za merjenje globine anestezije, unilateralna, enakovredna artiklu BIS Quatro 4-electrode sensor REF:186-0106 proizvajalca Medtronic. Ponudnik mora nuditi vsaj 3 pripadajoče aparate oz. monitorje na brezplačno uporabo. |  | kom | 525
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 15: ELEKTRODE ZA MERJENJE GLOBINE ANESTEZIJE tip 2
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Elektrode za entropijo, kompatibilne z anestezijskim monitorjem GE B650, REF: 2068487-001. |  | kom | 225
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 16: SET ZA MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za invazivno merjenje arterijskega tlaka na različnih lokacijah srčno-žilnega sistema, z dodatno možnostjo odvzema vzorca krvi in neobčutljivostjo na elektrokirurške interference. Kompatibilen z anestezijskim monitorjem GE B650, REF: 2068487-001. Ponudnik mora zagotoviti na brezplačno uporabo priključke za anestezijski monitor. |  | kom | 113
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 17: ELEKTRODE ZA NEUROMONITORING
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Elektrode za neuromonitoring kompatibilne z aparatom NIM ECLIPSE proizvajalca Medtronic.
2 | - Spiralna elektroda (corkscrew) za detekcijo kortikalnih SEP in transkranialno električno stimulacijo MEP, dolžina kabla 1m do 1,5 m. |  | kom | 144
3 | Monopolarna parna (dual) igelna elektroda za EMG (mišično) detekcijo, 20-25 mm, dolžina kabla 2-2,5 m. |  | kom | 264
4 | Monopolarna posamična (single) igelna elektroda, 20-25 mm, dolžina kabla 1,5 m. |  | kom | 24
5 | Samolepilna površinska elektroda, z nanešenim prevodnim gelom in priloženim abrazivnim papirjem, premer cca 15 mm, dolžina kabla 2,5 m. |  | kom | 240
6 | Samolepilna posamična ozemljitvena (ground) elektroda, z nanešenim prevodnim gelom in priloženim abrazivnim papirjem, cca 4x5 cm, dolžina kabla 2 m. |  | kom | 72
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
| Datm: | SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
| Žig in podpis: | SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 18: ELEKTRODE ZA EMG
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Elektrode za EMG kompatibilne z aparatom EMG NATUS Ultra Pro S100 REF: 982A0596-2.
2 | Igelne elektrode različnih dolžin in debelin: 25mm x 0,3mm, 37mm x 0,46mm, 50mm x 0,46mm, 75mm x 0,64mm |  | kom | 650
3 | Samolepilne elektrode za ozemljitev |  | kom | 144
4 | Samolepilne elektrode za detekcijo |  | kom | 180
5 | Stimulacijska elektroda |  | kom | 200
6 | Konektor za igelno elektrodo |  | kom | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datm:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 19: ELEKTRODE NEVTRALNE
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Elektroda nevtralna, dvojna, kompatibilna z elektrokuterji KLS Martin Maxium ref. 80-042-00-04 in ME411 ref. 80-041-01-04. Pomembno, da se površina elektrode z gelom enakomerno in v celoti zalepi na kožo, da pri odstranjevanju ne pušča madežev in gela na koži in ne poškoduje kože. Možnost priklopa na nevtralni kabel, na način da stišček v celoti objame zavihek. Pakiranje sterilno.
2 | otroška |  | kom | 40
3 | odrasla |  | kom | 3070
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:

## List za uvoz v APLIKACIJO
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | 0 | Sintetični kostni nadomestek, primeren za posege na hrbtenici, namenjen nadaljnjem kostnem preraščanju. Izkazovati mora osteokonduktivne in osteoinduktivne lastnosti, ne sme biti nevrotoksičen. Mora biti plastičen zaradi zanesljive aplikacije v kletke, korporalno in interkorporalno. Omogočati mora tudi mešanje z avtografti. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. Razpoložljiv najmanj v pakiranju 2,5cc, 5cc in 10cc, v obliki paste oz. obliki, ki zagotavlja možnost moduliranja kostnega nadomestka, za aplikacijo v različne kostne defekte. | 0 | 0 | 0
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE