## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 1: operacijski seti - po meri
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za operacijo na hrbtenici v sestavi: | sterilno | kos | 353
2 | 2 kirurški plašč, ojačan, XL/XXL, dolžine 160cm
3 | 2 brisački
4 | 1 op prevleka za instr.mizico 195cmx230cm, ojačana
5 | 1 op prevleka za instr.mizico 150cmx280cm
6 | 1 op prevleka za Mayo mizico 75cmx145cm, ojačana
7 | 1 op U-rjuha z lepljivim robom 200cmx300cm,
8 | z U-odprtino velikosti 10cmx100cm
9 | 1 op rjuha s podaljški in lepljivim robom 157cmx270cm
10 | 1 operacijska rjuha, z lepljivim robom, 2-slojna, velikosti 170cmx240cm, z vpojnim predelom na strani lepljivega roba
11 | 1 stranska vrečka z adhezivnim robom 40x30cm, PE
12 | Set za operacijo kolena v sestavi: | sterilno | kos | 2320
13 | 2 kirurški plašč, ojačan, XL/XXL, dolžine 160cm
14 | 2 brisački
15 | 1 op prevleka za Mayo mizico 75cmx145cm, ojačana
16 | 1 op prevleka za instr.mizico 195cmx230cm, ojačana
17 | 1 op prevleka za instr.mizico 150cmx280cm
18 | 1 op rjuha za ekstremitete z elastično, okroglo odprtino premera 6cm z ojačitvijo, z dodatno blazinico proti drsenju pod ojačitvijo, s pokrivali za roke, oblika T, velikosti 320/265cmx310cm
19 | 1 op raztegljiva nepropustna stockineta velikosti 17cmx76cm
20 | 1 op rjuha velikosti 180cmx265cm
21 | 1 stranska vrečka z adhezivnim robom 40x30cm, PE
22 | 1 stranska vrečka 18x30cm, papirnata
23 | 1 op trak 10x50cm
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 2: Set univerzalni
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set univerzalni | sterilno | kos | 56
2 | 1 trak za pričvrstitev velcro
3 | 1 op prevleka za Mayo mizico 75cmx145cm, ojačana
4 | 2 op rjuha stranska, z lepljivim robom na daljši strani, 90cmx100cm
5 | 1 op rjuha glava, ojačitev 40x75cm, z lepljivim robom na daljši strani, 160cmx260cm
6 | 1 op rjuha glava, ojačitev 40x75cm, z lepljivim robom na daljši strani, 190cmx200cm
7 | 1 op prevleka za instr.mizico, velikost 150cmx195cm, ojačana
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 3: Set za kolk
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za kolk | sterilno | kos | 1340
2 | 1 op prevleka za instr.mizico 150cmx220cm, ojačana
3 | 1 op prevleka za Mayo mizico 80cmx145cm
4 | 1 op raztegljiva nepropustna stockineta, velikosti 30cmx121cm
5 | 1 op U-ortopedska rjuha z lepljivim robom, velikosti 225cmx320cm, z U-odprtino velikosti 15cmx130cm
6 | 1 op U-rjuha z lepljivim robom za pod nogo, v celoti nepropustna, velikosti 150cmx180cm,z U-odprtino velikosti 15cmx50cm
7 | 1 op rjuha z lepljivim robom, s podaljški velikosti 155cmx270cm
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 4: Set za ramo
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Set za ramo | sterilno | kos | 240
2 | 1 artroskopska rjuha za ramo 260cmx405cm,z zbiralno vrečko za tekočine,z elastično, okroglo odprtino premera 6cm, primerna tako za bočno pozicijo kot sedeč položaj
3 | 1 op prevleka za instr.mizico, velikost 150cmx195cm, ojačana
4 | 2 op rjuha, velikost 150cmx195cm
5 | 1 op trak 10x50cm
6 | 1 op raztegljiva nepropustna stockineta velikosti 121cmx30cm
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 5: operacijske rjuhe
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | operacijska rjuha, z lepljivim robom, 2-slojna, velikosti 180cmx250cm, z vpojnim predelom na strani lepljivega roba | sterilno | kom | 1230
2 | operacijska rjuha, z lepljivim robom, 2-slojna, velikosti 75x90 | sterilno | kom | 590
3 | operacijska rjuha z lepljivim robom, 2-slojna, velikosti 45x50 | sterilno | kom | 950
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datm:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 6: ekstremitetne rjuhe
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | ekstremitetna rjuha z elastično, okroglo odprtino premera 6cm z ojačitvijo, z dodatno blazinico proti drsenju pod ojačitvijo, s pokrivali za roke, oblika T, velikosti 320/250cmx300cm | sterilno | kom | 535
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 7: rjuhe za artroskopijo kolka
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | artroskopska rjuha za artroskopijo kolka, vertikalna, PE, 240x330, z adhezivnim robom in zbiralno vrečo z izpustom | sterilno | kom | 25
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 8: rjuhe za artroskopijo kolena
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | artroskopska rjuha za artroskopijo kolena, s pokrivali za roke, oblika T, velikosti 295cm/290cmx225cm, z zbiralno vrečo z izpustom in nepovratnim ventilom, področje ojačitve pod zbiralno vrečo 90cmx120cm | sterilno | kom | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 9: operacijske prevleke
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA
1 | prevleka za instrumentarsko mizico, ojačana, velikosti 125cmx230cm | sterilno | kom | 1945
2 | prevleka za Mayo mizico, ojačana, velikosti 75cmx145cm | sterilno | kom | 360
3 | prevleka za zaščito operacijske mize (Maque), velikosti 180x210 | sterilno | kom | 2775
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 10: operacijske zaščite za RTG aparat
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | operacijska zaščita za rtg aparat Siemens, enodelna, velikosti 90cmx225cm, z 2 op trakovi | sterilno | kom | 270
2 | operacijska zaščita za rtg aparat Phillips, dvodelna, velikosti , z 2 op trakovi | sterilno | kom | 500
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 11: operacijske zaščite za mini-CT lok tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | prevleka za mini C-lok ORTHOSCAN MINI C ARM X RAY SISTEM | sterilno | kom | 615
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 12: operacijske zaščite za CT lok
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | prevleka za ZEHIM IMAGINIG RFD 3D | sterilno | kom | 400
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 13: operacijske zaščite za mikroskop za posege na vratni hrbtenici
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | prevleka za mikroskop MOLLER-WEDEL INTERNATIONAL FS 4-20 Hi-R 1000 | sterilno | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 14: operacijske zaščite za UZ-sondo
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | prevleka za UZ-sondo z lepilnim trakom in sterilnim gelom, velikosti 18cmx120cm | sterilno | kom | 30
2 | prevleka za UZ-sondo z lepilnim trakom in sterilnim gelom, velikosti 18cmx30cm | sterilno | kom | 250
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 15: operacijski dodatki za prekrivanje
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | zaščitni rokav, z manšeto, velikosti 8x14cmx55cm | sterilno | kom | 135
2 | trak operacijski, lepljiv 9cmx50cm | sterilno | kom | 2950
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 16: stockinete
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | raztegljiva nepropustna stockineta,velikosti 30cmx121cm | sterilno | kom | 1180
2 | raztegljiva nepropustna stockineta,velikosti 17cmx76cm | sterilno | kom | 175
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 17: zbiralne vrečke
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | vrečka za zbiranje tekočine, lepljiva, 50cmx60cm | sterilno | kom | 1280
2 | vrečka za diatermijo, ojačana | sterilno | kom | 4900
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
| Datm: | SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
| Žig in podpis: | SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 18: operacijski plašči
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | operacijski plašč, reglan rokav, ojačan, XL/XXL, dolžina 150cm | sterilno | kom | 11660
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datm:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 19: incizijske folije
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | incizijska folija z 2%jodoforom 90x45 (60x45) | sterilno | kom | 1550
2 | incizijska folija z 2%jodoforom 90x60 (60x60) | sterilno | kom | 1270
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 20: zaščitne rjuhe za operacijske mize
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | zaščitne rjuhe za operacijsko mizo, velikosti 160x220cm | nesterilno | kom | 4650
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 21: škornji
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | zaščitni škornji iz SMS, z nedrsljivim podplatom | sterilno | kom | 450
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 22: kirurške maske -tip I
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | kirurške maske - stopnja odpornosti na pljuske po EN14683 do 80mmHg, s trakovi | nesterilno | kom | 21950
2 | kirurške maske - stopnja odpornosti na pljuske po EN14683 do 80mmHg, z elastiko | nesterilno |  | 14050
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 23: kirurške maske -tip II
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | kirurške maske - stopnja odpornosti na pljuske po EN14683 do 160mmHg, z vizorjem, z zaščito proti rosenju | nesterilno | kom | 9000
2 | kirurške maske - stopnja odpornosti na pljuske po EN14683 do 160mmHg, brez vizorjem, z zaščito proti rosenju | nesterilno | kom | 9000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 24: kape ortopedske
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | kapa ortopedska, iz netkanega materiala, s pivnikom na čelu | nesterilno | kom | 17400
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 25: kape bolniška
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | kapa bolniška, zaščitna, velika | nesterilno | kom | 45100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 26: prevleke za obuvala
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | prevleke za obuvala | nesterilno | kom | 10950
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:_______________________________
SKLOP 27: zaščitni plašči
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | zaščitni plašči za kontaktno izolacijo - barvni | nesterilno | kom | 1050
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST DDV/2 LETI
SKUPNA VREDNOST Z DDV/2 LETI
Datum:
Žig in podpis:

## List za uvoz v APLIKACIJO
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | 0 | Set za operacijo na hrbtenici v sestavi: | 353 | kos | 0
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE