## List za dobavitelja
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 1: šivalni material - splošno
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | POLIGLAKTIN 910 PLETENI - resorbtiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
2 | 0; 75cm; igla 30mm; 1/2 kroga okrogla | sterilno | kom | 910
3 | 1; 75cm; igla 45mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla | sterilno | kom | 4810
4 | 1; 100cm; igla 80mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla | sterilno | kom | 70
5 | 2; 75cm; igla 45mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla | sterilno | kom | 5610
6 | 1; 75cm; igla 30mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla | sterilno | kom | 290
7 | 2/0; 75cm; igla 25mm; 1/2 kroga, okrogla | sterilno | kom | 740
8 | 3/0; 70cm; igla 25mm; 1/2 kroga, okrogla | sterilno | kom | 35
9 | POLIGLAKTIN 910 PLETENI - HITRORESORBTIVNI: debelina niti;dolžina niti;tip igle
10 | 3/0; 75cm; igla 26mm; 3/8 kroga, kožna povratna, P igla |  | kom | 360
11 | POLIAMID 6 in 66 MONOFILAMENT - neresorptiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
12 | 3/0; 45cm; igla 26mm; P, 3/8 kroga, kožna povratna | sterilno | kom | 1350
13 | 4/0; 45cm; igla 19mm; 3/8 kroga, kožna povratna | sterilno | kom | 50
14 | 2/0; 75cm; igla 26mm; P, 3/8 kroga, kožna povratna | sterilno | kom | 120
15 | 2/0; 100cm; brez igle | sterilno | kom | 35
16 | POLIBUTILAT-PLETENI POLIESTER - neresorptiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
17 | 1; 75cm; igla 30mm; J, okrogla, ojačana | sterilno | kom | 70
18 | 2; 4x75cm; igla 45mm; 1/2 kroga, ojačana; ostra konica(piramidalna) | sterilno | kom | 25
19 | 5; 4x75cm; igla 55mm; 1/2 kroga, ojačana; ostra konica(piramidalna) |  |  | 25
20 | 2; 1,8m; brez igle | sterilno | kom | 360
21 | SVILA ČRNA PLETENA - neresorptiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
22 | 2/0; 75cm; igla 35mm; 3/8 kroga, kožna, povratna | sterilno | kom | 145
23 | POLIGLEKAPRON 25 MONOFILAMENTNI - resorbtiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
24 | 3/0; 70cm; igla 26mm; P; 3/8 kroga, kožna, povratna |  |  | 550
25 | POLIPROPILEN MONOFILAMENTNI - neresporbtiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
26 | 3/0; 90cm; igla 26mm;dvojna; CC; 1/2 kroga | sterilno | kom | 10
27 | 5/0; 90cm; igla 17mm; 1/2 kroga; dvojna; okrogla; črna igla |  |  | 10
28 | 3/0; 45cm; igla 26mm; 3/8 kroga; kožna, povratna | sterilno | kom | 130
29 | 1; 100cm; igla 45mm; 1/2 kroga; kožna |  |  | 10
30 | 6/0; 60cm; igla 11mm; 3/8 kroga; okrogla; dvojna | sterilno | kom | 35
31 | POLIDIOKSANON MONOFILAMENT - resorbtiven: debelina niti;dolžina niti;tip igle
32 | 1; 105cm zanka; igla 48mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla | sterilno | kom | 25
33 | 0; 70cm; igla 36mm; 1/2 kroga ojačana, okrogla, PLUS | sterilno | kom | 35
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
2.sklop: ŠIVALNI MATERIAL - za artroskopske posege rame tip 1 (ponujeni artikli morajo biti od istega proizvajalca)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kompozitni šiv iz POLIDIAKSANON MONOFILAMENTNI in HMWPE (polietilen visoke molekulske mase), namenjen intraoperativni fiksaciji tetiv in mehkih tkiv na kost; velikost niti;dolžina niti;tip igle
2 | 2; najmanj 90cm; različen tip igle; obarvan šiv | sterilno | kom | 240
3 | 2; najmanj 90cm; na razpolago tako z iglo kot tudi brez igle; dvojno obarvan; | sterilno | kom | 70
4 | samovrezno neresorbilno sidro iz polieterketona za artroskopsko rekonstrukcijo rotatorne manšete, polnjeno s kompozitnim šivom velikosti #2, različni premer; brez igle | sterilno | kom | 5
5 | samovrezno neresorbilno sidro iz titana za artroskopsko rekonstrukcijo rotatorne manšete, polnjeno s kompozitnim šivom velikosti #2, različni premer; brez igle | sterilno | kom | 20
6 | samovrezno resorbilno sidro iz biokompozitnega materiala za artroskopsko rekonstrukcijo rotatorne manšete, polnjeno s kompozitnim šivom velikosti #2, različni premer; brez igle | sterilno | kom | 5
7 | samovrezno resorbilno sidro iz biokompozitnega materiala za artroskopsko rekonstrukcijo nestabilnosti rame, polnjeno s kompozitnim šivom velikosti #2, različni premer; brez igle | sterilno | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
3.sklop: ŠIVALNI MATERIAL - za artroskopske posege rame tip 2 (ponujeni artikli morajo biti od istega proizvajalca)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | brezsidrni šiv iz pletenega 100% polietilena visoke molekulske mase HMWPE - visoke čistosti, namenjen za
2 | 1; premer sidra različen, enojno polnjen; brez igle | sterilno | kom | 20 |  |  |  | 40
3 | 2; premer sidra različen, na razpolago enojna in dvojna polnitev; brez igle | sterilno | kom | 20 |  |  |  | 220
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
Sklop 4: ŠIVALNI MATERIAL - za artroskopske posege splošno (ponujeni artikli morajo biti od istega proizvajalca)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kompozitni šiv iz POLIETILEN MULTIFILAMENT-PLETENEGA POLIESTRA (neresorptiven): debelina niti;dolžina niti;tip igle
2 | 2; najmanj 90cm; dvojni, brez igle, vsebuje barvni marker | sterilno | kom | 25
3 | 0; najmanj 90cm; igla 22,2; 1/2 kroga;okrogla | sterilno | kom | 20
4 | 2; najmanj 90cm; igla 26,5mm; 1/2 kroga, trikotna | sterilno | kom | 20
5 | 2/0; z iglo za meniskus | sterilno | kom | 20
6 | 2; najmanj 90cm;igla 26,5; 1/2 kroga;okrogla | sterilno | kom | 50
7 | 2; najmanj 90cm;igla 26,5; dvojna; 1/2 kroga;okrogla | sterilno | kom | 10
8 | 2; najmanj 135cm; v obliki lepilnega traku, 2mm debeline | sterilno | kom | 10
9 | 2; najmanj 17cm; dvoji, v obliki lepilnega traku, 2mm debeline | sterilno | kom | 10
10 | 2; najmanj 120cm; en konec tog | sterilno | kom | 5
11 | samovrezno neresorbilno sidro za artroskopsko rekonstrukcijo, titan, premer in dolžina različen, polnjeno s kompozitnim šivom velikosti #2, dvojna polnitev; brez igle | sterilno | kom | 140
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
5.sklop: KOŽNI SPENJALNIKI
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | z ročajem, v obliki pištole, fiksen, možnost sprožitve v različnih smereh, 35 širokih sponk, sterilen, za 1xuporabo | sterilno |  | 380
2 | odstranjevalec kožnih sponk, primeren za ralične velikosti kožnih sponk | sterilno |  | 30
3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 6:SPENJALNIKI ZA LIGATURE ŽIL
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | z ročajem, fiksen, sponke srednje velikosti, polnjen z okvirno 20 sponkami, sterilen, za 1xuporabo | sterilno | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v aplikacijo
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE