## List za dobavitelja
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Ravne stegnenične plošče, velikost med 100 in 400mm | KOM | 8
2 | Ravne golenične plošče, velikost med 80 in 300 mm | KOM | 20
3 | Univerzalna rekonstrukcijska plošča, možnost oblikovanja po meri med operativnim posegom v vseh ravninah, z vsaj pritezno oblikovanimi luknjami za vijake, velikosti od 18 do 120 mm | KOM | 5
4 | Vijaki za univerzalno rekonstrukcijsko ploščo | KOM | 20
5 | 95⁰ kondilarna plošča s klinami od 50-80mm, dolžine plošč od 120 – 250mm | KOM | 5
6 | 90⁰ , 100⁰kondilarna plošča s klinami od 40 – 70 mm, 10-20mm odmikom s korakom po 5 mm | KOM | 5
7 | 110⁰, 120⁰, 130⁰ kotna plošča z klinami med 60 in 100 mm | KOM | 5
8 | Osteosintetska plošča tanka, z zagozditvenimi zobi, namenjena elastični osteosintezi dolgih kosti in fiksacijo s trakovi, iz titana | KOM | 30
9 | Kortikalni samorezni vijaki različnih premerov najmanj med 2-5mm, različnih dolžin najmanj od 18 do 140MM, s korakom. | KOM | 275
10 | Spongiozni vijaki premer 6,5mm, na razpolago s polnim, polovičnim in kratkim navojem, različnih dolžin najmanj od 20 do 120MM, s korakom | KOM | 40
11 | Kanulirani vijaki različnih premerov najmanj med 4-7mm, na razpolago s kratkim in dolgim navojem, različnih dolžin najmanj od 12 do 120MM, s korakom, iz titana | KOM | 70
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kavljaste osteosintetske plošče za stabilizacijio trohantra oziroma s trohantrom povezanih kostnih fragmentov, vsaj 4 dolžine med 130-390mm | KOM | 25
2 | Vijaki za kavljaste osteosintetske plošče. | KOM | 30
3 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno stegnenico s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 170-350mm | KOM | 2
4 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno stegnenico (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 150-360mm | KOM | 3
5 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, dolžine med 140-300mm | KOM | 2
6 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. za odrasle, dolžine med 100-300mm | KOM | 2
7 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki | KOM | 3
8 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalni humerus s hibridnimi luknjami za aplikacijo kotno stabilnih in priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki | KOM | 5
9 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov kirurško jeklo. za odrasle, s pripadajočimi vijaki | KOM | 3
10 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov | KOM | 3
11 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno ulno s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov | KOM | 3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Sponke za osteosintezo, širina 20-25mm | KOM | 14
2 | Kirschnerjeve žice z ostro konico premera 0,6-3,0 mm dolžine 100-300mm | KOM | 310
3 | Kirschnerjeve žice navojno konico premera 0,8-3,0 dolžine 150m- 200m | KOM | 5
4 | zaščitne kapice za Kirschnerjeve žice | KOM | 200
5 | Žica za cerklažo, premera od 0,8-1,5, dolžine okvirno 10m | KOM | 3
6 | Trak za cerklažo | KOM | 110
7 | Kabel za cerklažo | KOM | 3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Zunanji fiksater za manjše otroke do 12 let |  | 4
2 | Zunanji fiksater za starejše otroke in mladostnike |  | 2
3 | Linearne plošče |  | 10
4 | H-plošče |  | 10
5 | Vijaki za plošče za temporerne epifiziodeze |  | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Infantilne plošče (otroci do 5let) | KOM | 10
2 | Standardne otroške plošče | KOM | 10
3 | Vijaki za fiksacijo plošč | KOM | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 6: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki z glavo | KOM | 60
2 | Vijaki brez glave | KOM | 40
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 7: SISTEM UNIVERZALNIH ZAKLEPNIH PLOŠČ ZA OSTEOSINETEZO SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | KOM | 10
2 | Vijaki | KOM | 890
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 8: SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Plošče | KOM | 15
2 | Vijaki zaklepni | KOM | 60
3 | Vijaki pritezni | KOM | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 9: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulinari | KOM | 90
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 10: SISTEM ZA OSTEOSINTEZO ZADNJEGA DELA STOPALA Z VIJAKOM Z NAVOJNO KOMPRESIJSKO GLAVO
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vijaki kanulirani | KOM | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 11: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kotno stabilna titanova plošča za varizacijo stegnenice z medialne strani s tehniko zaprtega klina (desna – leva). | KOM | 3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 12: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP1
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo stegnenice z lateralne strani s tehniko odprtega tipa (desna - leva). | KOM | 5
2 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo tibije z notranje strani, ki omogoča korekcijo osi tudi brez dodatne spongoplastike | KOM | 24
3 | Samozaklepni vijaki | KOM | 260
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 13: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP2
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | interpozicijska plošča za valgizacijo tibije z notranje strani z različnimi interpozicijami ( 5- 9 mm) in omogoča sočasno rekonstrukcijo sprednje križne vezi, ima možnost tudi povečanja nagiba platoja (sloped), možnost navadne plošče ali kotno stabilne plošče. | KOM | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 14: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP3
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Klina - plošča za valgizacijo tibije z zunanje strani s tehniko zaprtega tipa s klinasto ploščo in 2 kortikalnima vijakoma | KOM | 2
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 15: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP4
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kotno stabilna karbonska plošča za valgizacijo tibije z notranje strani in ima možnost spremembe osi vrtanja titanovih samoreznih vijakov, kar omogoča prilagajanje smeri vijakov | KOM | 5
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
SKLOP 16: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SUBTALARNEGA SKLEPA
ZAP. ŠT. | OPIS | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | % DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Vsadek za zunajsklepno stabilizacijo subtalarnega sklepa | KOM | 50
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v aplikacijo
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE