RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo naročila blaga po odprtem postopku

Material za sterilizacijo

JN 22/2014

Ankaran, december 2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

C. OBRAZCI

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Št.:

Datum:

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/13-UPB5 in 19/2014) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo materiala za sterilizacijo.

- Kontaktna oseba s strani naročnika je Alenka Vodopivec

- Telefon: (05) 6696 218

- Fax: (05) 65260 701

- E-pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena naročniku do 12.2.2015, do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran ali osebno na naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna javna naročila.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 12.2.2015, ob 11.00 uri: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, sejna soba v upravni stavbi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji

izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Direktor:

Radoslav Marčan, dr. med.,

spec. ortoped

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: material za sterilizacijo

Sklop 1: Papir za parno – krep

Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali

Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo

Sklop 4: Vpojne podloge za op. sete

Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom

Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa

Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa

Sklop 8: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa

Sklop 9: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije

Sklop 11: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

Sklop 12: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine

Sklop 13: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

Sklop 14: Kemični indikatorji

Sklop 15: Integratorji

Sklop 16: Trak za avtoklav

Sklop 17: Test sledljivosti

Sklop 18: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare

1 SKLOP: Papir za parno – krep

Ustrezati mora standardu EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Iz 100% celuloze, gramatura min. 60g/m2.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovojnina za sete 40cm x 40cm | KOS |  | 4500 |
| Ovojnina za sete 50cm x 50cm | KOS |  | 1000 |
| Ovojnina za sete 60cm x 60cm | KOS |  | 21000 |

2 SKLOP: Papir za sterilizacijo – ostali

Ustrezati mora zahtevam standarda EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Primeren za plazma in parno sterilizacijo. Primeren za zavijanje kaset z instrumentarijem, težjih od 10kg. Pakiranje izmenično barvno kodirano - papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. Papir, namenjen zunanjemu ovoju, mora biti zaščitni: imeti mora visoko natezno trdnost iz 100% polipropilena, min 45g/m2. Papir, namenjen notranjemu, ovoju mora biti barierni, iz netkanega materiala,min 55g/m2, mehak zaradi lažjega zavijanja, odporen proti pretrganju.

Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Ovojnina za sete 100cm x 100cm; KOS; 28000. Ovojnina za sete 120cm x 120cm; KOS; 43000. Ovojnina za sete 75cm x 75cm; KOS; 35000.

3 SKLOP: Papir za plazma sterilizacijo Ustrezati mora standardu EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Iz 100% polipropilena, gramatura min. 55g/m2. Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Ovojnina za sete 100cm x 100cm; KOS; 2200.

4 SKLOP: Vpojne podloge za op. sete Bele barve oz. barve ki je drugačna od ovojnih plasti, da ne pride do zamenjave s sterilno ovojnino. Gramature min 70g/m2. Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Podloge za mreže 40cm x 50cm; KOS; 21000. Podloge za mreže 40cm x 120cm; KOS; 26000.

5 SKLOP: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost. Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Rokav SPR širine 10cm; m; 1700. Rokav SPR širine 15cm; m; 2100. Rokav SPR širine 20cm; m; 100. 6 SKLOP: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost. Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Rokav BPR širine 10cm; m; 2200. Rokav BPR širine 15cm; m; 800. Rokav BPR širine 20cm; m; 200. Rokav BPR širine 25cm; m; 200.

7 SKLOP: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa Prepustnost za mikroorganizme min. 3,5 cfu. Opis; EM; Pakiranje; Okvirna letna količina. Rokav 10cm; m; 1800. Rokav 15cm; m; 2000. Rokav 20cm; m; 200. Rokav 25cm; m; 300.

8 SKLOP: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa

Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrečka samolepljiva 13cm x 27cm | Kos |  | 5800 |
| Vrečka samolepljiva 13cm x 38cm | Kos |  | 400 |

9 SKLOP: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

Iz sintetičnega materiala, zagotavljati mora protiprašno zaščito za sterilne pakete. Zapiranje z lepilnim trakom.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrečka transportna 60cm x 76cm | Kos |  | 3000 |

10 SKLOP: Testi - nadzor plazma sterilizacije

Kompatibilen s plazma sterilizatorjem Sterrad 100S. Ponudnik mora ponuditi pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kasete za aparat Sterrad | Kos |  | 170 |  |
| Kemični indikator v obliki lističev | Kos |  | 10000 |  |
| Kemični indikator v obliki traku | Kos |  | 72 |  |
| Biološki indikator | Kos |  | 900 |  |

11 SKLOP: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

Namenjen dokazovanju učinkovitosti čiščenja s termodezinfektorjem. Indikator mora biti naravno onesnažen. Skladen s standardom EN15883.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR TOSI | Kos |  | 1700 |  |

12 SKLOP: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine

Namenjen kontroli zanesljivosti varjenja rokavov. Skladni z ISO 11607-1.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za plazma sterilizator | Kos |  | 360 |  |
| Za parno sterilizacijo | Kos |  | 360 |  |

13 SKLOP: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

Skladni s standardom EN ISO 11138-2:2009.

Ponudnik mora ponuditi pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator biološki - ampule | Kos |  | 13000 |  |

14 SKLOP: Kemični indikatorji

Za parno sterilizacijo, razred 2.  Skladni s ISO 11140-1. Ponudnik mora  ponuditi pripadajoči nosilec glede na število sterilizatorjev.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saržni integrirani indikatorski lističi. | Kos |  | 3500 |  |

15 SKLOP: Integratorji

Za kontrolo parne sterilizacije, za cikel pri 134°C. Skladni s ISO  11140-1, razred 6.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLA | Kos |  | 37000 |  |
| KONTROLA SAMOLEPILNA | Kos |  | 2400 |  |

16 SKLOP: Trak za avtoklav

Za kontrolo parne sterilizacije, razred 1. Skladni s EN ISO 11140.

Ponudnik mora ponuditi ustrezne nosilce glede na število operacijskih dvoran.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trak - bel | Kos |  | 700 |  |

17 SKLOP: Test sledljivosti

Za kontrolo parne sterilizacije. Razred 1, skladni s ISO 11140-1.

Ponudnik mora ponuditi pripadajočo testno napravo glede na število sterilizatorjev.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nalepke 3 vrstične s procesnim indikatorjem za paro | kom |  | 54000 |  |

18 SKLOP: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare

Skladen s EN ISO 11140. Paket z indikatorji razreda 2.

| Opis | EM | Pakiranje | Okvirna letna količina | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TST BOWIE DICK | Kos |  | 760 |  |

Trajanje naročila: 2 leti

# Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v roku 3 dni od zahtevka. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

2. JEZIK

Ponudnik mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, izdelati v

slovenskem jeziku, katalog in ostala strokovno tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.

3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

a) izpolnjen obrazec ponudba (obrazec št. 1);

b) izjavo o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila

(obrazec št. 2);

c) pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe (obrazec št. 3 in obrazec št. 4);

č) podatki o podizvajalcih (obrazec št. 5) v primeru podizvajalcev

d) soglasje podizvajalca (obrazec št. 6) v primeru podizvajalcev

e) menico in menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe

f) dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;

g) potrdila poslovnih bank, ki vodijo račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa

h) izpolnjen, podpisan, žigosan in na vseh straneh parafiran vzorec okvirnega sporazuma (obrazec št. 7);

i) izjava o posredovanju podatkov ( obrazec št. 8);

j) izpolnjen obrazec predračuna (obrazec št. 9)

k) CE certifikat in Izjavo o skladnosti;

l) katalog in ostala dokumentacija, iz katere je razvidna ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.

Ponudnik mora predložiti  celotno ponudbo tudi v elektronski obliki na CD-ju.

4. POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 2.2.2015, do 10.00 ure. Naročnik  bo pisno odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom in odgovore posredoval na Portal javnih naročil najmanj šest dni pred odpiranjem ponudb.

5. OGLED IN PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ogled lokacije ni predviden.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu: www.ob-valdoltra.si.

6. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Na kuverti mora biti viden naslov pošiljatelja, oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, predmet javnega naročila in številka objave na Portalu javnih naročil.

Ponudbe, ki ne bodo predložene pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bo strokovna

komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila pošiljateljem.

Ponudba mora biti oddana za vse  razpisane artikle v posameznem sklopu.

7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudniki morajo podati ponudbo v skladu s zahtevami iz opredelitve predmeta razpisa.

8. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja

naslednjih pogojev:

8.1 ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list, RS, št. 50/2012-UPB2):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanje (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi ali uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnin (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnin (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

8.2 Ponudnik (in podizvajalec)  na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 € ali več.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.3 Ponudnik ni na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.5 Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podajal zavajajočih razlag oziroma da teh informacij ne bi zagotovil.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.6 ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.

Dokazilo: kopija veljavnega dokazila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost

8.7 ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev.

Dokazilo: kopija dovoljenj in izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.8 ponudnik je finančno in ekonomsko sposoben dobavljati blago, ki je predmet  tega javnega naročila

Dokazilo: Potrdila poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa (če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov)

8.9 ponudnik zagotavlja, da bodo dostavljeni izdelki imeli rok trajanja uporabe najmanj še tri leta od dneva dostave.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.10 ponudnik zagotavlja, da bo dostava izdelkov v roku 24 ur od naročila naročnika, v nujnih primerih v roku 24 ur od naročila, DDP Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Lekarna, razloženo.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.11 ponudnik zagotavlja, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.12 Medicinski pripomočki morajo biti označeni s CE oznako, skladno Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012) in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku iz Pravilnika o medicinskih pripomočkih.

Dokazilo: kopija CE certifikata in Izjave o skladnosti za vse medicinske pripomočke

8.13 vsi ponujeni izdelki morajo ustrezati strokovnim zahtevam, opredeljenim v točki B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE. 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Dokazilo: katalog proizvajalca in ostala dokumentacija, iz katere je  razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec in ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem ter dokazila iz točke 1.2.

8.14 Ponudnik bo naročniku  zagotovil poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec št. 2)

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz te točke navodil in predložili ustrezna dokazila.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10) - ZUP-UPB2.

9. IZDELAVA PONUDBE

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in

dodatni pogoji ponudniki se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

10. CENA in PREDRAČUN

Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke, zavarovanja, carine in morebitne popuste, razen DDV, ki mora biti posebej izražen.

Predračun, ki ga ponudnik izpolni na obrazec predračuna, mora vsebovati cene posameznih postavk in skupno ceno v skladu s to  točko navodil ponudnikom.

Cene iz ponudbenega predračuna ne smejo biti višje ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

11. PLAČILNI ROK

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

12. MERILO

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. V primeru  enakih ponudb bo odločal žreb.

13. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za dobo dveh let. Ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum in predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh od prejema okvirnega sporazuma.

14. PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih.

V skladu z 8. odstavkom 71. člena ZJN-2 je obvezna sestavina pogodbe o izvedbo javnega naročila:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2, so obvezna.

Ponudnik, ki bo izvajal javno naročilo z enim ali več podizvajalci, bo moral imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo moral naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Prav tako bo moral imeti izbrani ponudnik, če se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi tega naročila zamenjal podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, sklenjene pogodbe s podizvajalci tudi med njenim izvajanjem.

15. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili

pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na

javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti

posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku

neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje  osnovne pogoje in ekonomsko - finančne pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev posamično. Ostale pogoje pa ponudniki izpolnjujejo skupno/kumulativno.

16. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora v ponudbi kot garancijo za resnost ponudbe predložiti menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno unovčitev v višini 5% vrednosti ponudbe z DDV, z rokom najmanj veljavnosti ponudbe.

Ponudnik bo  moral ob podpisu sporazuma kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti naročniku:

-	menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno unovčitev v višini 5% vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z veljavnostjo najmanj dveh let od prejema finančnega zavarovanja.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja sporazuma menica unovčljiva.

17. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

18. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do vključno 30.6.2015.

20. RAVNANJA NAROČNIKA IN PONUDNIKOV

V času razpisa naročnik in ponudniki ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro

določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodbe ne bi pričel veljati ali da ne bi bil izpolnjen.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi

onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na

nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

### 21. ZAUPNOST PODATKOV

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11 in 32/12, 57/12, 44/13 - Odl. US, 82/13) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.  24/03, 61/05, 113/05 - ZInfP, 109/05 - ZDavP-1B, 28/06, 117/06 - ZDavP-2).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, bo naročnik takšno ponudbo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka.

Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.

## 22. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV okvirnega sporazuma

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila pisno posredoval vsem ponudnikom.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih teh navodil, sklenil okvirni sporazum za dobavo materiala za sterilizacijo po  vzorcu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora podpisati okvirni sporazum v roku 10 dni od prejema pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da posla ne želi skleniti in bo lahko unovčil garancijo za resnost ponudbe.

## 23. DRUGI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

### Opozorilo ponudniku

Naročnik opozarja ponudnika:

- da v času od objave javnega naročila do izdaje odločitve o javnem naročilu ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

### Naknadne podražitve

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

### Možnost, da naročnik ne izbere nobene ponudbe

Naročnik si ob izpolnjenih pogojih iz 80. člena ZJN-2 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

Dodatna obrazložitev odločitve

Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.

Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

24. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13) ima aktivno legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z  domnevno kršitvijo nastala škoda in zagovornik javnega interesa.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži v rokih in na način, kot je določen v ZPVPJN.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora plačati z zakonom določeno takso na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

Obrazec št. 1

PONUDNIK

_________________

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

PONUDBA št.________, z dne __________

Na podlagi javnega razpisa blaga za dobavo material za sterilizacijo, številka jn 22-2014, objavljenega na Portalu javnih naročil št.________  dne_________, in v Uradnem list EU, št._______, dne ________ se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Veljavnost ponudbe do ____________________________________________

(vpišite datum)

Podatki o ponudniku:

| Firma oz.ime |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov oz. sedež |  |  |
| Zakoniti zastopnik | Ime in priimek: | Podpis: |
| Identifikacijska številka za DDV |  |  |
| Matična številka |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |
| Telefonska številka |  |  |
| Naslov elektronske pošte Internetni naslov |  |  |
| Številka telefaksa |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime in priimek: | Podpis: |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe | Ime in priimek: | Podpis: |

PONUDBENA VREDNOST

|  | 2- letna ponudbena vrednost brez DDV | Vrednost ____% DDV | 2-letna ponudbena vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Papir za parno – krep | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 4: Vpojne podloge za op. sete | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 8: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 9: Vrečka zaščitna za sterilizacijo | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 11: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 12: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 13: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 14: Kemični indikatorji | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 15: Integratorji | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 16: Trak za avtoklav | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 17: Test sledljivosti | EUR | EUR | EUR |
| Sklop 18: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare | EUR | EUR | EUR |
| SKUPAJ | EUR | EUR | EUR |

NAVEDBA PONUDNIKA, NA KAKŠEN NAČIN DAJE PONUDBO:

Ponudbo dajemo (obkrožite!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: 	 _____________________________

_____________________________

_____________________________

Ta ponudba in vaš pisni sprejem ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

| ______________________________ kraj in datum | ______________________________ ime in naziv zakonitega zastopnika ______________________________ podpis zakonitega zastopnika in žig |
| --- | --- |

Obrazec št. 2

PONUDNIK

__________________________________

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

I Z J A V A

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe in o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo,

da nismo bili pravnomočno obsojeni  zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena Kazenskem zakoniku (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-  goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanje (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi ali uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnin (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnin (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO:

- da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več;

-da nismo na  dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

- da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu____________, številka____________;

-da  pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podajal zavajajočih razlag oziroma da teh informacij ne bi zagotovil.

-da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.

-da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev.

-da smo finančno in ekonomsko sposoben dobavljati blago, ki je predmet  tega javnega naročila

-da zagotavljamo, da bodo dostavljeni izdelki imeli rok trajanja uporabe najmanj še tri leta od dneva dostave.

-da zagotavljamo, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo

-da bodo Medicinski pripomočki označeni s CE oznako, skladno Pravilnikom o medicinskih pripomočkih Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012) in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku iz Pravilnika o medicinskih pripomočkih.

-da vsi ponujeni izdelki morajo ustrezati strokovnim zahtevam, opredeljenim v točki B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE. 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

-da bomo naročniku  zagotovili poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica bo napisana v slovenskem jeziku.

-da zagotavljamo sukcesivne dobave blaga v roku 24 ur  od naročila naročnika, DDP Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Lekarna, razloženo.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za ____________________________________________, objavljen na Portalu javnih naročil št. _________, dne __________.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: 			Podpis ponudnika:  					Žig

Obrazec št. 3

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

________________________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam  Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

DATUM: 					ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

Obrazec št. 4

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _______________________________ (ime in priimek), pooblaščam Ortopedsko bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

- (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

DATUM: 							PODPIS POOBLASTITELJA:

Obrazec št. 5

PODATKI O PODIZVAJALCIH

## 1. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV*

Podatki iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

Pri javnem naročilu za dobavo ____________________________________________, objavljenem na Portalu javnih naročil RS št. _____, dne _________, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| ### 1 |  |
| ### 2 |  |
| ### 3 |  |
| ### 4 |  |
| ### 5 |  |
| ### 6 |  |
| ### 7 |  |
| ### 8 |  |
| ### 9 |  |
| ### 10 |  |

*V primeru, da ponudnik pri predmetnem naročilu ne sodeluje s podizvajalci, mu točke 1. in 2. obrazca ni potrebno izpolniti.

## 2. PODATKI O DELIH PODIZVAJALCA IN PODATKI O PODIZVAJALCU

2.1. Vsaka vrsta del/dobave podizvajalca, ki jih bo opravljal:*

- PREDMET:       , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DEL/DOBAV V EUR Z DDV:         KRAJ IZVEDBE DEL/DOBAVE:      ,  ROK IZVEDBE DEL/DOBAVE:      ;

- PREDMET:       , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:         KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ,  ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;

- PREDMET:       , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:         KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ,  ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;

*Navesti je potrebno vse dobave/dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal izvajalec. Ponudnik temu primerno doda ali briše alineje. Ponudnik točko 2 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor izvajalcev prijavlja.

2.2. Podatki o podizvajalcu

| Firma oz. naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca |  |

Datum:						Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št. 6

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca:

S O G L A S J E     P O D I Z V A J A L C A

(naziv podizvajalca) za potrebe javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil s številko objave JN________ izjavljamo in soglašamo, da naročnik namesto glavnemu izvajalcu oziroma ponudniku podjetju        (naziv ponudnika) naše terjatve do ponudnika       (naziv ponudnika) poravnava direktno na naš transakcijski račun.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7

# VZOREC  OKVIRNEGA SPORAZUMA

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, 6280 Ankaran, Jadranska c. 31, ki jo zastopa direktor Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

ID za DDV: SI 30348145

matična številka: 5053765

podračun enotnega zakladniškega računa 01100-6030277312  pri Banki Slovenije

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Firma oz. ime:

naslov:

ki ga zastopa

transakcijski račun:

ID za DDV:

matična številka:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

- Okvirni sporazum o dobavi materiala za sterilizacijo

- UVODNE DOLOČBE

- Člen

Stranki tega sporazuma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, objavljen na Portalu št. __________, z dne _______ in v Uradnem listu EU  št. ___________, z dne __________ za dobavo  ___________________________________________;

- da je  naročnik v skladu  z ZJN-2, in postopkom iz prve alinee tega člena sporazuma, razpisno dokumentacijo javnega naročila in prejete ponudbe, izbral dobavitelja za obdobje dveh let, za dobavo materiala za sterilizacijo iz sklopov:

-

-

-

II. KRAJ IN ROK DOBAVE

2. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavljal blago, ki je predmet te pogodbe, sukcesivno, v roku 24 ur   od naročila,  DDP Ortopedska bolnišnica Valdoltra, lekarna - razloženo.

III. CENE

3. člen

Okvirna vrednost blaga po predračunu iz ponudbe dobavitelja št.:_________, z dne ____________ (predračun) znaša:

| SKLOP | LETNA VREDNOST BREZ DDV | LETNA VREDNOST DDV | % DDV | LETNA VREDNOST Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST/ 2 LETI |  |  |  |  |

Cene blaga iz  okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen tovrstnega blaga na trgu.

V ceni posameznega dobavljenega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo DDP skladišče naročnika, razloženo.

IV. PLAČILNI POGOJI

4. člen

Naročnik se zavezuje pogodbeno ceno iz 3. člena te pogodbe v celoti plačati na transakcijski račun dobavitelja, naveden v preambuli pogodbe, v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Račun bo dobavitelj izstavil v roku 8 dni po zaključeni dobavi.

V primeru reklamacije pogodbenega blaga se plačilo zadrži do odprave reklamacije.

Račun mora biti opremljen še z:

- oznako in datumom naročila,

- specifikacijo dobavljenega blaga,

- kopijo potrjene dobavnice.

Račun za dobavljeno blago bo naročnik plačal na transakcijski račun dobavitelja v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

V. NAČIN NAROČANJA

5. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavljal posamezne vrste in količine blaga na podlagi pisnih  naročil, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je naročilo opravil na lastne stroške.

Naročnik prevzame od dobavitelja blago na podlagi podpisane dobavnice.

Dobavitelj naročniku zagotavlja poleg klasične dobavnice, tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni.

Dobavitelj zagotavlja, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih  s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

VI. KAKOVOST IN KOLIČINA BLAGA TER ODPRAVA NAPAK

6. člen

Količine iz predračuna so okvirne.

Naročnik se ne zavezuje, da bo dobavil vse količine, ki so navedene v predračunu, ampak le tiste vrste in količine, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval glede na potrebe bolnišnice.

Količine blaga variirajo glede na spreminjajočo se patologijo bolnikov ter se lahko prilagajajo možnostim finančnega načrta.

7. člen

- Kakovost in količina blaga morata ustrezati zahtevam iz javnega razpisa.

Dobavitelj zagotavlja, da je pridobitev blaga in promet z blagom v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in drugimi  predpisi, ki urejajo pridobitev in promet z medicinskimi pripomočki ter veljajo v Republiki Sloveniji.

Naročnik je dolžan ob prevzemu naročeno blago količinsko in kakovostno pregledati, o morebitnih očitnih napakah pa obvestiti dobavitelja najpozneje v roku 8 dni od prevzema blaga.

Za kakovostne in druge napake, ki jih z običajnim pregledom pri prevzemu ni mogoče opaziti (skrite napake) veljajo določila OZ.

- Dobavitelj je dolžan povrniti vso morebitno škodo v zvezi z blagom, ki bi bil predmet reklamacije.

8. člen

Če dobavitelj ne dobavi naročenega blaga v dogovorjenem roku, količini ali kakovosti, sme naročnik brez opomina opraviti kritni nakup. Dobavitelj mu mora na poziv poravnati morebitno razliko med ceno določeno na podlagi tega okvirnega sporazuma in ceno opravljenega kritnega nakupa.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

-	pogodbeno blago ob dobavi  takoj oz. v roku 24 ur  od prejema, blago pregledal in ga prevzel, oziroma dobavitelju sporočil pripombe  zaradi očitnih pomanjkljivosti oz. napak, pripombe zaradi skritih napak pa v roku 8 dni, ko je napako opazil,

-	da bo redno ter v roku plačal pravilno izstavljene račune za dobavljeno blago.

VIII. OBVEZNOSTI  DOBAVITELJA

10. člen

Dobavitelj se zavezuje da:

- bo zagotovil neoporečnost transportne embalaže,

- bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, iz razpisne in ponudbene dokumentacije,

- bo blago pakirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji;

- bo na željo naročnika posredoval vse informacije in podatke o neželenih učinkih dobavljenega blaga,

- bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga,

- bo  zagotovil prenosnico in dobavnico v elektronski obliki v skladu z navodili naročnika,

- bo dostavljeno blago imelo rok trajanja najmanj še eno leto od dneva dobave,

- bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga.

11. člen

Dobavitelj bo naročnika obveščal o vseh akcijskih prodajah blaga iz okvirnega sporazuma.

IX. ZAVAROVANJE

12. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo ob podpisu okvirnega sporazuma o dobavi materiala za sterilizacijo kot instrument zavarovanja predložil naročniku menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko menico unovči, če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo dobavljeno v roku in v naročenih količinah.

X. VIŠJA SILA

13. člen

Višja sila pomeni vsako nepričakovano, nepremagljivo okoliščino ali dogodek, ki je zunaj nadzora pogodbene stranke in ji preprečuje izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti, in tega ni mogoče pripisati njeni napaki ali malomarnosti in se kljub vsej potrebni skrbnosti izkaže za nepremostljivo (npr. vojna, upor, splošna stavka v državi, naravne katastrofe, okoljske, prometne in podobne nesreče, embargo, prepoved uvoza in izvoza idr.).

Pomanjkanje delovne sile ali materiala, napake na materialu ali strojih, delovni spori, finančne težave, ne veljajo za višjo silo.

Pogodbena stranka, ki jo prizadene višja sila, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje v roku 24 ur od nastopa teh okoliščin, pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko, pri čemer navede naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora  zaradi le-teh prizadeta pogodbena stranka takoj oziroma najpozneje v 24 urah od prenehanja le-teh pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

14. člen

- Pooblaščeni predstavnik naročnika je ____________________________________.

- Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je ____________________________________.

Pooblaščeni predstavnik naročnika bo ves čas trajanja okvirnega sporazuma sodeloval s predstavnikom dobavitelja in mu bo na voljo za vse potrebne podatke. O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov se  stranki okvirnega sporazuma predhodno pisno dogovorita.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Dobavitelj se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku naročnika, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XIII. PODIZVAJALCI

(obvezen v primeru sodelovanja s podizvajalci)

16. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, izvedel z naslednjimi podizvajalci:

1. podizvajalec

naziv:…………………………………………………………………………………………

polni naslov: …………………………………………………………………………………

matična številka: …………………………………………………………………………….

davčna številka: …………………………………………………………………………….

TRR …………………………………………………………………………………………

za izvedbo del (za dobavo blaga) : …………………………………………………………..

predmet: ……………………………………………………………………………………

količina: …………………………………………………………………………………….

vrednost del (blaga) ………………………………………………………………………….

kraj izvedbe del (dobave blaga): ……………………………………………………………

rok izvedbe del (dobave blaga)  …………………………………………………………….

2. podizvajalec (za drugega in vse ostale podizvajalce se vpišejo isti podatki kot za prvega podizvajalca)

Izvajalec, ki izvaja pogodbeno javno naročilo z enim ali več podizvajalci, s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da po predloženem soglasju podizvajalca in na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije podizvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu.

Izvajalec, ki izvaja pogodbeno javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Kadar po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila izvajalec zamenja podizvajalca, mora v petih dneh po sklenitvi nove pogodbe naročniku predložiti:

- izjavo o poravnanih obveznostih prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za izvedbo neposrednih plačil novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

XIV.  REŠEVANJE SPOROV

17. člen

Za vprašanja, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja, se  uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

18.  člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

19. člen

Stranki sporazuma si bosta prizadevali vse medsebojne spore iz tega sporazuma reševati sporazumno, če jima to ne bo uspelo, je za reševanje sporov iz tega sporazuma pristojno sodišče v Kopru.

XV. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

20. člen

Vsaka stranka  okvirnega sporazuma lahko odpove sporazum pred iztekom roka veljavnosti sporazuma v enomesečnem odpovednem roku. Odpoved mora biti pisna in drugi stranki sporočena priporočeno po pošti.

Naročnik lahko odstopi od  sporazuma iz naslednjih razlogov:

- v primeru nerednih dobav,

- v primeru neutemeljene zavrnitve naročila,

- v primeru, da kakovost blaga ne ustreza pogojem iz javnega razpisa.

21. člen

Okvirni sporazum se sklene za dobo dveh  let in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma. Morebitne spremembe okvirnega sporazuma veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki.

V  primeru izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za blago, ki je predmet te pogodbe  na podlagi 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14;  ZJN-2) in Uredbe o skupnem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 36/13 in 41/2014) pa za obdobje do sklenitve pogodbe v tem postopku.

XVI. ŠTEVILO IZVODOV

22. člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme po en podpisan izvod.

Št.:			                                           		Št.:

Datum:			                                           		Datum:

NAROČNIK:                                                    		DOBAVITELJ:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Direktor:

Radoslav Marčan, dr. med.

spec. ortoped

Obrazec št. 8

Ponudnik

__________________

__________________

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakon, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjav je sestavni del in priloga ponudba, s katero se prijavljamo na razpis __________________________________, objavljen na Portalu javnih naročil RS št. _________, z dne ____________.

Datum: ______________			Žig in podpis ponudnika: ________________