RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku

**Osteosintetski material**

št. 15/2015

Ankaran, november 2015

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

C. OBRAZCI

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Št.:

Datum:

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo **osteosintetskega materiala**.

- Kontaktna oseba s strani naročnika je Alenka Vodopivec

- Telefon: (05) 6696 218

- Fax: (05) 65260 701

- E-pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena naročniku do 12. 1. 2016, do vključno 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran ali osebno na naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna javna naročila.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 2016, ob 11.00 uri na naslovu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, sejna soba v upravni stavbi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji

izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Direktor:

Radoslav Marčan, dr. med.

spec. ortoped

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: **OSTEOSINTETSKI MATERIAL**

* SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI
* SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE
* SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE
* SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE
* SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE
* SKLOP 6: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA
* SKLOP 7: SISTEM UNIVERZALNIH ZAKLEPNIH PLOŠČ ZA OSTEOSINETEZO SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA
* SKLOP 8: SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA
* SKLOP 9: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA
* SKLOP 10: SISTEM ZA OSTEOSINTEZO ZADNJEGA DELA STOPALA Z VIJAKOM Z NAVOJNO KOMPRESIJSKO GLAVO
* SKLOP 11: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO
* SKLOP 12: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP1
* SKLOP 13: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP2
* SKLOP 14: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP3
* SKLOP 15: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP4
* SKLOP 16: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SUBTALARNEGA SKLEPA.

**SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI**

Vse plošče naj imajo na kostni strani profil za zmanjšanje kontaktne površine in povečanje trenja med kostjo in ploščo. Vse naj imajo ovalne luknje zaradi možnosti pritezne osteosinteze. Vijaki morajo ustrezati ploščam. Kortikalni vijaki morajo biti vseh dolžin z dvomilimetrskimi preskoki, Spongiozni vijaki morajo biti vseh dolžin s petmilimetrskimi preskoki. Ponudba mora zajemati vedno tudi pripadajoče podložke za posamezen tip vijak ( z zobci in brez)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Ravne stegnenične plošče, velikost med 100 in 400mm | 8 | KOM |
| 2 | Ravne golenične plošče, velikost med 80 in 300 mm | 20 | KOM |
| 3 | Univerzalna rekonstrukcijska plošča, možnost oblikovanja po meri med operativnim posegom v vseh ravninah, z vsaj pritezno oblikovanimi luknjami za vijake, velikosti od 18 do 120 mm | 5 | KOM |
| 4 | Vijaki za univerzalno rekonstrukcijsko ploščo | 20 | KOM |
| 5 | 95⁰ kondilarna plošča s klinami od 50-80mm, dolžine plošč od 120 – 250mm | 5 | KOM |
| 6 | 90⁰ , 100⁰kondilarna plošča s klinami od 40 – 70 mm, 10-20mm odmikom s korakom po 5 mm | 5 | KOM |
| 7 | 110⁰, 120⁰, 130⁰ kotna plošča z klinami med 60 in 100 mm | 5 | KOM |
| 8 | Osteosintetska plošča tanka, z zagozditvenimi zobi, namenjena elastični osteosintezi dolgih kosti in fiksacijo s trakovi, iz titana | 30 | KOM |
| 9 | Kortikalni samorezni vijaki različnih premerov najmanj med 2-5mm, različnih dolžin najmanj od 18 do 140MM, s korakom. | 275 | KOM |
| 10 | Spongiozni vijaki premer 6,5mm, na razpolago s polnim, polovičnim in kratkim navojem, različnih dolžin najmanj od 20 do 120MM, s korakom. | 40 | KOM |
| 11 | Kanulirani vijaki različnih premerov najmanj med 4-7mm, na razpolago s kratkim in dolgim navojem, različnih dolžin najmanj od 12 do 120MM, s korakom, iz titana | 70 | KOM |

**SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE**

Vse plošče naj imajo na kostni strani profil za zmanjšanje kontaktne površine in povečanje trenja med kostjo in ploščo. Vse naj imajo ovalne luknje zaradi možnosti pritezne osteosinteze. Vijaki morajo ustrezati ploščam. Kortikalni vijaki morajo biti vseh dolžin z dvomilimetrskimi preskoki, Spongiozni vijaki morajo biti vseh dolžin s petmilimetrskimi preskoki. Ponudba mora zajemati vedno tudi pripadajoče podložke za posamezen tip vijak ( z zobci in brez).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Kavljaste osteosintetske plošče za stabilizacijio trohantra oziroma s trohantrom povezanih kostnih fragmentov, vsaj 4 dolžine med 130-390mm. | 25 | KOM |
| 2 | Vijaki za kavljaste osteosintetske plošče. | 30 | KOM |
| 3 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno stegnenico s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 170-350mm | 2 | KOM |
| 4 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno stegnenico (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov za odrasle, dolžine med 150-360mm | 3 | KOM |
| 5 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, dolžine med 140-300mm | 2 | KOM |
| 6 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. za odrasle, dolžine med 100-300mm | 2 | KOM |
| 7 | Anatomsko oblikovana plošča za distalno tibijo (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki. | 3 | KOM |
| 8 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalni humerus s hibridnimi luknjami za aplikacijo kotno stabilnih in priteznih vijakov, za odrasle, s pripadajočimi vijaki | 5 | KOM |
| 9 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (medialno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov kirurško jeklo. za odrasle, s pripadajočimi vijaki. | 3 | KOM |
| 10 | Anatomsko oblikovana plošča za distalni humerus (lateralno) s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. | 3 | KOM |
| 11 | Anatomsko oblikovana plošča za proksimalno ulno s hibridnimi luknjami za aplikacijo bodisi kotno stabilnih ali priteznih vijakov. | 3 | KOM |

**SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Sponke za osteosintezo, širina 20-25mm | 14 | KOM |
| 2 | Kirschnerjeve žice z ostro konico premera 0,6-3,0 mm dolžine 100-300mm | 310 | KOM |
| 3 | Kirschnerjeve žice navojno konico premera 0,8-3,0 dolžine 150m- 200m | 5 | KOM |
| 4 | zaščitne kapice za Kirschnerjeve žice | 200 | KOM |
| 5 | Žica za cerklažo, premera od 0,8-1,5, dolžine okvirno 10m | 3 | KOM |
| 6 | Trak za cerklažo | 110 | KOM |
| 7 | Kabel za cerklažo | 3 | KOM |

**SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE**

Zunanji fiksater za manjše otroke do 12 let za razmik osteotomiranih delov dolgih kosti do 80 mm, s krogličnimi sklepi na obeh straneh elongacijskega dela za možno hkratno angularno korekcijo. Ponudba mora vključevati pripadajoče samovrezne vijake premera 6mm, dolžine vsaj med 120-250mm in klasične vijake, ki potrebujejo ustrezen vrezovalec navojev dimenzij med 120-250 mm. Vijaki imajo lahko različno dolžino navojnice.

Zunanji fiksater za starejše otroke in mladostnike za razmik osteotomiranih delov dolgih kosti do 100mm. Ponudba mora vključevati tudi T-nastavek za uporabo na proksimalni metafizi tibije, ki se ga običajno aplicira pravokotno na os elongacije, fiksacija na osnovni element omogoča angularne korekcije v frontalni in sagitalni ravnini.

Plošče za operacije na rastnih conah dolgih kosti: linearne ,dolžine med 10-25mm in H-ploščice (po dvojnih luknjah za vijake na obeh koncih), dolžine 15-25mm. Ponudba mora vključevati pripadajoče vijake premera 15-30mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Zunanji fiksater za manjše otroke do 12 let | 4 | KOM |
| 2 | Zunanji fiksater za starejše otroke in mladostnike | 2 | KOM |
| 3 | Linearne plošče | 10 | KOM |
| 4 | H-plošče | 10 | KOM |
| 5 | Vijaki za plošče za temporerne epifiziodeze | 40 | KOM |

**SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE**

Osteosintetske plošče za dolge kosti okončin, po principu »locking compression plate«(LCP), različnih dolžin, z ustreznimi vijaki za pričvrstitev uni- in bikortikalno ter fiksacijo v kostno spongiozo. Plošče morajo dovoljevati modeliranje pred aplikacijo na operiranem mestu (korekcija angularnih deformacij in torzija). Na razpolago morajo biti plošče in pripadajoči vijaki različnih dolžin, velikosti in debelin, da se jih lahko izbor prilagaja glede na velikost otroka oz. nedoraslo osebo do konca kostne rasti. Kolčne in kondilarne plošče za izvajanje valgizacije, varizacije in derotacije. Plošče morajo imeti različne nagibe vsaj med 90°-110°, različno debelino (vsaj med 2,7-5,0 mm ), različnih dolžin. Ponudba mora vključevati ustrezne in kompatibilne vijake.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Infantilne plošče (otroci do 5let) | 10 | KOM |
| 2 | Standardne otroške plošče | 10 | KOM |
| 3 | Vijaki za fiksacijo plošč | 40 | KOM |

**SKLOP 6: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA**

Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz. odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake debelin med 2.0 in 4.0 mm v korakih po 0.5 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijaki naj delujejo po principu interfragmentarne kompresije – navoj ne sme obsegati celotne dolžine vijaka, pač pa zgolj začetni del, glava polkrožne oblike je širša od navojnega dela. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, preden nastopi plastična deformacija ležišča. Sistem naj vsebuje dve različici vijakov debeline 2.5 in 3.0 mm – poleg zgoraj opisane še različico, ki deluje po principu Herbertovega vijaka. Dolžine vijakov naj bodo v korakih po dva mm. Rang dolžin naj bo pri vijakih debeline 2.0 vsaj med 10 in 24 mm, pri vijakih debeline 2.5 in 3.0 mm vsaj med 10 in 34 mm ter pri vijakih debeline 3.5 in 4.0 mm vsaj med 14 in 46 mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Vijaki z glavo | 60 | KOM |
| 2 | Vijaki brez glave | 40 | KOM |

**SKLOP 7: SISTEM UNIVERZALNIH ZAKLEPNIH PLOŠČ ZA OSTEOSINETEZO SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA**

Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanove zlitine. Obsegajo naj plošče različnih dolžin in oblik, primernih anatomiji kosti prednjega in srednjega stopala. Ploščice naj bodo oblik črke I, Y, T, L, H in X. Luknje za vijake naj bodo zasnovane tako, da omogočajo uporabo po principu dinamične kompresije, kot tudi kotne stabilnosti. Plošče naj bodo različnih velikosti, ločijo naj se glede na velikost vijakov, ki se uporabljajo za fiksacijo. Velikosti vijakov naj bodo tri različne, med 2.0 mm in 2.7 mm. Širši izmed dveh svedrov za uvajanje najožjega vijaka po principu medfragmentnega pritega mora biti enake širine kot ožji izmed dveh svedrov za uvajanje najširšega vijaka po principu medfragmentntega pritega. Vijaki morajo biti dveh vrst - za uporabo po principu dinamične kompresije in kotne stabilnosti. Vijaki naj bodo samovrezni in samonavojni. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, preden nastopi plastična deformacija ležišča. Dolžine najožjih vijakov naj bodo med 6 in 30 mm v korakih najmanj po 2 mm, dolžine najširših med 10 in 40 mm, v korakih po 2 mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Plošče | 10 | KOM |
| 2 | Vijaki | 890 | KOM |

**SKLOP 8: SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA**

Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanove zlitine. Obsegajo naj namenske plošče za medializacijsko osteotomijo petnice, namenske plošče za osteotomijo po Evansu in namenske plošče za artrodezo prvega metatarzo-kuneiformnega sklepa s plantarizacijo stopalnice. Vijaki za pričvrstitev plošč naj bodo premera 3.5 mm in dveh vrst – pritezni in zaklepni. Plošče za medializacijsko osteotomijo naj omogočajo medializacijo za vsaj 6 - 10 mm v korakih po 2 mm. Zagozde na ploščah za osteotomijo po Evansu naj omogočajo podaljšavo stranske kolumne za vsaj 2-8 mm v korakih po 2 mm. Plošče za plantarizacijsko artrodezo prvega metatarzo-kuneiformnega sklepa naj omogočajo plantarizacijo za vsaj 0-5 mm v korakih po 1 mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Plošče | 15 | KOM |
| 2 | Vijaki zaklepni | 60 | KOM |
| 3 | Vijaki pritezni | 10 | KOM |

**SKLOP 9: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA**

Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake premera vsaj med 4.0 in 8.0 mm, med tema velikostima premerov pa naj bosta vsaj še dve (npr. 5.0 in 6.5 mm). Vijaki naj bodo iz titanove zlitine, samovrezni in samonavojni. Rang dolžin naj bo različen, odvisen od širine, vendar naj bo pri 4.0 mm vsaj med 15 in 65 mm, pri vijaku debeline 8.0 mm pa vsaj med 40 in 120 mm. Sistem za vgradnjo mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta, temu pa mora slediti nekaj mm navojnega dela. Pri največjem premeru vijakov naj bo debelina vodilne K-žice vsaj 3 mm, da omogoča čvrsto fiksacijo že pred dokončno osteosintezo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Vijaki kanulirani | 90 | KOM |

**SKLOP 10: SISTEM ZA OSTEOSINTEZO ZADNJEGA DELA STOPALA Z VIJAKOM Z NAVOJNO KOMPRESIJSKO GLAVO**

Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Obsega naj kanulirane vijake, ki naj bodo premera nekje med 6.5 in 7.5 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijaka naj bodo vsaj med 50 in 100 mm. Sistem za vgradnjo mora obsegati vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta, temu pa mora slediti nekaj mm navojnega dela. Debelina žice naj bo vsaj 2.5 mm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Vijaki kanulirani | 20 | KOM |

**SKLOP 11: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | kotno stabilna titanova plošča za varizacijo stegnenice z medialne strani s tehniko zaprtega klina (desna – leva). | 3 | KOM |

**SKLOP 12: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo stegnenice z lateralne strani s tehniko odprtega tipa (desna - leva). | 5 | KOM |
| 2 | kotno stabilna titanova plošča za valgizacijo tibije z notranje strani, ki omogoča korekcijo osi tudi brez dodatne spongoplastike. | 24 | KOM |
| 3 | Samozaklepni vijaki | 260 | KOM |

**SKLOP 13: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | interpozicijska plošča za valgizacijo tibije z notranje strani z različnimi interpozicijami ( 5- 9 mm) in omogoča sočasno rekonstrukcijo sprednje križne vezi, ima možnost tudi povečanja nagiba platoja (sloped), možnost navadne plošče ali kotno stabilne plošče. | 5 | KOM |

**SKLOP 14: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Klina - plošča za valgizacijo tibije z zunanje strani s tehniko zaprtega tipa s klinasto ploščo in 2 kortikalnima vijakoma. | 2 | KOM |

**SKLOP 15: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO tip4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Kotno stabilna karbonska plošča za valgizacijo tibije z notranje strani in ima možnost spremembe osi vrtanja titanovih samoreznih vijakov, kar omogoča prilagajanje smeri vijakov. | 5 | KOM |

**SKLOP 16: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SKLEPA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| 1 | Vsadek za zunajsklepno stabilizacijo subtalarnega sklepa | 50 | KOM |

Namenjen za artrorizo – zunajsklepno stabilizacijo subtalarnega sklepa, zaželjeno iz titanijeve zlitine. Dobavljiv naj bo v vsaj 5. velikostih, ki ustrezajo tako pediatrični kot tudi odrasli populaciji. Predviden naj bo za doživljenjsko vstavitev oziroma ne sme biti namenjen zgolj začasni uporabi. Namenjen naj bo vstavitvi v tarzalni kanal. Vsadek naj bo v uporabi že vsaj 10 let, uporaba naj bo izkazana s kliničnimi raziskavami, iz katerih mora biti tudi razvidno, da ga je bilo potrebno zaradi bolečin odstraniti v manj kot 10% primerov.

1.2 SPLOŠNE ZAHTEVE

1.2.1 Materiali iz ponudbe se uvrstijo v komisijsko skladišče.

1.2.2 V kolikor pri posameznem sklopu ni drugače določeno, ponudnik ponudi material iz kirurškega jekla.

1.2.3 Ponudnik mora ponuditi nesterilen material, če obstaja v takem pakiranju.

1.2.4 Ponudnik mora za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

1.2.5 Ponudnik mora priložiti ustrezen CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene izdelke.

1.2.6 Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti ponujenega osteosintetskega materiala s slikanjem z MRI z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam osteosintetskega materiala na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava, ki bo vsebovala le seznam materialov, primernih za MRI preiskave, brez zaščitenega imena osteosintetskega materiala, se bo smatrala kot neustrezna. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca osteosintetskega materiala. Osteosintetski material iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih osteosintetskih materialov  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

1.2.7 Ponudnik mora priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je nedvoumno razvidna kataloška številka izdelka z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene izdelke.

1.2.8 Vsi ponujeni izdelki po posameznih skupinah morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

1.2.9 Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Vodilne žice in svedri so del inštrumentarija. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija.

Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se vgradi prvi implantat.

1.2.10 Ponudnik mora na prenosnici, ki mora biti napisana v slovenskem jeziku, zagotavljati, da je poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki implantata tudi njegova serijska številka in rok uporabe, v primeru, če ga ima dodeljenega. Prenosnica mora vsebovati tudi vse finančne podatke (cena, rabat, davek). Ponudnik je dolžan zagotoviti dokumente prejema (prenosnica, dobavnica) tudi v elektronski obliki.

1.2.11 Vsi osteosintetski materiali morajo biti na zunanji embalaži, poleg predpisanih oznak, označene s črtno kodo.

1.2.12 Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v roku 3 dni od zahtevka. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni osteosintetski materiali izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

1.2.13 Rok plačila: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

1.2.14 Trajanje okvirnega sporazuma: 1 leto.

1.2.15 Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.

1.2.16 Količine so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

2. JEZIK

Ponudnik mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, izdelati v

slovenskem jeziku, katalog je lahko tudi v angleškem jeziku.

3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

a) izpolnjen obrazec ponudba (obrazec št. 1);

b) izjavo o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila

(obrazec št. 2);

c) pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe (obrazec št. 3 in obrazec št. 4);

č) podatki o podizvajalcih (obrazec št. 5) v primeru podizvajalcev

d) soglasje podizvajalca (obrazec št. 6) v primeru podizvajalcev

e) dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;

f) potrdila poslovnih bank, ki vodijo račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa

g) menico in menično izjavo (obrazec št. 7);

h) izpolnjen, podpisan, žigosan in na vseh straneh parafiran vzorec okvirnega sporazuma (obrazec št. 8);

i) izjava o posredovanju podatkov ( obrazec št. 9);

j) izpolnjen obrazec predračuna (obrazec št. 10);

k) katalog in ostala dokumentacija, iz katere je razvidna ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem;

l) CE certifikat in Izjavo o skladnosti;

m) izjava proizvajalca o kompatibilnosti ponujenega osteosintetskega materiala, s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani.

Ponudnik mora predložiti ponudbeno dokumentacijo tudi v elektronski obliki na CD-ju.

4. POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 29. 12. 2015, do 10.00 ure. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom in odgovore posredoval na Portal javnih naročil najmanj šest dni pred rokom za oddajo ponudbe.

5. OGLED IN PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ogled lokacije ni predviden.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu: [www.ob-valdoltra.si](http://www.ob-valdoltra.si).

6. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Na kuverti mora biti viden naslov pošiljatelja ter oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, predmet javnega naročila in številka objave na Portalu javnih naročil.

Ponudbe, ki ne bodo predložene pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila pošiljateljem.

Ponudba mora biti oddana za vse razpisane artikle v posameznem sklopu.

7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudniki morajo podati ponudbo v skladu s zahtevami iz opredelitve predmeta javnega naročila.

8. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja

naslednjih pogojev:

8.1 ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1) (Uradni list, RS, št. 50/2012-UPB2):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanje (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi ali uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnin (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnin (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

8.2 Ponudnik (in podizvajalec) na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 € ali več.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.3 Ponudnik ni na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.5 Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podajal zavajajočih razlag oziroma da teh informacij ne bi zagotovil.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.6 ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.

Dokazilo: kopija veljavnega dokazila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost

8.7 ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ali mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev.

Dokazilo: kopija dovoljenj in izjava ponudnika (obrazec št. 2)

8.8 ponudnik je finančno in ekonomsko sposoben dobavljati blago, ki je predmet tega javnega naročila

Dokazilo: Potrdila poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa (če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov)

8.9 ponudnik zagotavlja, da bodo dostavljeni artikli imeli rok trajanja uporabe najmanj še 12 mesecev od dneva dostave.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.10 ponudnik zagotavlja, da bo dostava artiklov v roku 24 ur od naročila naročnika

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.11 ponudnik zagotavlja, da bodo vsi osteosintetski materiali na zunanji embalaži poleg predpisanih oznak, označeni s črtno kodo.

Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec 2)

8.12 Ponudnik zagotavlja, da bo na na prenosnici, ki mora biti napisana v slovenskem jeziku, poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki implantata tudi njegova serijska številka in rok uporabe, v primeru, če ga ima dodeljenega. Prenosnica mora vsebovati tudi vse finančne podatke (cena, rabat, davek). Ponudnik zagotavlja dokumente prejema (prenosnica, dobavnica) tudi v elektronski obliki

Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec št. 2)

8.13 vsi ponujeni izdelki morajo ustrezati strokovnim zahtevam, opredeljenim v točki B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE. 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Dokazilo: katalog proizvajalca in ostala dokumentacija, iz katere je razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec in ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem ter dokazila iz točke 1.2.

8.14 Medicinski pripomočki morajo biti označeni s CE oznako, skladno Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/2010, 66/2012) in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku iz Pravilnika o medicinskih pripomočkih.

Dokazilo: kopija CE certifikata in Izjave o skladnosti za vse medicinske pripomočke

8.16 ponujeni osteosintetski material mora biti kompatibilen s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Dokazila: Izjava proizvajalca

8.17 Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10) - ZUP-UPB2.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje naročnika in predložili ustrezna dokazila.

9. IZDELAVA PONUDBE

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in

dodatni pogoji ponudniki se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali niso potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik mora oddati ponudbo za vse razpisane artikle posameznega sklopa.

10. CENA in PREDRAČUN

Cene morajo biti podane v evrih. Ponudnik mora izpolniti vse stolpce v predračunu. Obrazec ponudba/predračun ponudnik podpiše in žigosa.

11. PLAČILNI ROK

Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

12. MERILO

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja skupna vrednost posameznega sklopa predmeta tega javnega naročila. V primeru enakih ponudb bo izbran ponudnik, ki je prej oddal ponudbo.

13. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za dobo enega leta. Ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum in predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila postane veljaven s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

14. PODIZVAJALCI

V skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2 je obvezna sestavina okvirnega sporazuma javnega naročila:

* vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec:
* podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun
* predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del

Neposredna plačila podizvajalcem v skladu ZJN-2, so obvezna.

Ponudnik, ki bo izvajal javno naročilo z enim ali več podizvajalci, bo moral imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo moral naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V skladu s 13. odstavkom 71. člena ZJN-2 bo izbrani ponudnik moral na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

16. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na

javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti

posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku

neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev od 8.1 do 8.9 točke teh navodil ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.

17. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti:

Menico in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev kot zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za čas veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času trajanja njene veljavnosti, navedeni v ponudbi, ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik je dolžan ob podpisu okvirnega sporazuma o dobavi predložiti menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

18. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

17. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do vključno 30. 6. 2016.

18. RAVNANJA NAROČNIKA IN PONUDNIKOV

V času razpisa naročnik in ponudniki se smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro

določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik in ponudnik ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati ali da ne bi bil izpolnjen.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo pred sklenitvijo okvirnega sporazuma preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

19. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo o oddaji naročila obvestil ponudnike v skladu z ZJN-2.

C. OBRAZCI

Obrazec št. 1

PONUDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

PONUDBA št.\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na podlagi javnega razpisa blaga za **dobavo osteosintetskega materiala**, številka 15/2015, objavljenega na Portalu javnih naročil št.\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Veljavnost ponudbe do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vpišite datum)

**Podatki o ponudniku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma oz. ime** |  | |
| **Naslov oz. sedež** |  | |
| **Zakoniti zastopnik** | Ime in priimek: | Podpis: |
| **Identifikacijska številka za DDV** |  | |
| **Matična številka** |  | |
| **Številka transakcijskega računa** |  | |
| **Telefonska številka** |  | |
| **Naslov elektronske pošte**  **Internetni naslov** |  | |
| **Številka telefaksa** |  | |
| **Kontaktna oseba** | Ime in priimek: | Podpis: |
| **Odgovorna oseba za podpis pogodbe** | Ime in priimek: | Podpis: |

**PONUDBENA VREDNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponudbena vrednost brez DDV/ leto | Vrednost DDV | Ponudbena vrednost z DDV/ leto |
| SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 6: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 7: SISTEM UNIVERZALNIH ZAKLEPNIH PLOŠČ ZA OSTEOSINETEZO SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 8: SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 9: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 10: SISTEM ZA OSTEOSINTEZO ZADNJEGA DELA STOPALA Z VIJAKOM Z NAVOJNO KOMPRESIJSKO GLAVO | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 11: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 12: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP1 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 13: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP2 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 14: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP3 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 15: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP4 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 16: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SUBTALARNEGA SKLEPA | EUR | EUR | EUR |
| SKUPAJ | EUR | EUR | EUR |

**NAVEDBA PONUDNIKA, NA KAKŠEN NAČIN DAJE PONUDBO:**

**Ponudbo dajemo** (obkrožite!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ta ponudba in vaš pisni sprejem ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

**Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  kraj in datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ime in naziv zakonitega zastopnika  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  podpis zakonitega zastopnika in žig |

Obrazec št. 2

PONUDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

I Z J A V A

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe in o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo,

da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena Kazenskem zakoniku (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanje (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi ali uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnin (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnin (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO:

- da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 € ali več;

-da nismo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2:

- da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podajali zavajajoče razlage oziroma da teh informacij ne bi zagotovili;

- da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno in potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ali smo član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljali storitev

- da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Številka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- da bodo dostavljeni izdelki imeli rok trajanja najmanj še eno leto od dneva dobave;

- da bo dostava izdelkov v roku v roku 24 ur od naročila naročnika;

- da bomo naročniku zagotovili poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni;

- zagotavljamo, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo;

- da ponudba vključuje brezplačno uporabo vseh pripadajočih inštrumentov, ki so potrebni za uporabo šivalnega materiala vključno z njihovim vzdrževanjem.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljen na Portalu javnih naročil št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu EU št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: Podpis ponudnika: Žig

Obrazec št. 3

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv pooblastitelja) pooblaščam Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

Obrazec št. 4

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek), pooblaščam Ortopedsko bolnišnica Valdoltra, Jadranska 31, 6280 Ankaran, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

* (ulica in hišna številka)
* (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

DATUM: PODPIS POOBLASTITELJA:

Obrazec št. 5

**PODATKI O PODIZVAJALCIH**

## 1. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV\*

Podatki iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

Pri javnem naročilu za dobavo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljenem na Portalu javnih naročil RS št. \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Naziv podizvajalca** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

\*V primeru, da ponudnik pri predmetnem naročilu ne sodeluje s podizvajalci, mu točke 1. in 2. obrazca ni potrebno izpolniti.

## 2. PODATKI O DELIH PODIZVAJALCA IN PODATKI O PODIZVAJALCU

**2.1. Vsaka vrsta del/dobave podizvajalca, ki jih bo opravljal:\***

* PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DEL/DOBAV V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DEL/DOBAVE:      , ROK IZVEDBE DEL/DOBAVE:      ;
* PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      , ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;
* PREDMET:      , KOLIČINA:      , VREDNOST TEH DOBAV/DEL V EUR Z DDV:       KRAJ IZVEDBE DOBAVE/DEL:      , ROK IZVEDBE DOBAVE/DEL:      ;

\*Navesti je potrebno vse dobave/dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal izvajalec. Ponudnik temu primerno doda ali briše alineje. Ponudnik točko 2 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor izvajalcev prijavlja.

**2.2. Podatki o podizvajalcu**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma oz. naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca |  |

**Datum: Žig in podpis ponudnika:**

Obrazec št. 6

**Naziv podizvajalca:**

**Naslov podizvajalca:**

**S O G L A S J E P O D I Z V A J A L C A**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv podizvajalca)* za potrebe javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil s številko objave JN\_\_\_\_\_\_\_\_ izjavljamo in soglašamo, da naročnik namesto glavnemu izvajalcu oziroma ponudniku gospodarski subjekt**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika)* naše terjatve do ponudnika **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika)* poravnava direktno na naš transakcijski račun.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kraj in datum:** | **Žig:** | **Podpis:** |
|  |  |  |

Obrazec št. 7

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA NJENO IZPOLNITEV

**Ponudnik:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

**Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_/2015, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek \_\_\_\_\_\_EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na račun, številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menica velja za čas veljavnosti ponudbe.

Datum: Podpis in žig:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obrazec št. 8

**VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA**

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,

zastopnik: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

Podračun EZR: 01100-6030277312 pri UJP – Urad Koper

ID za DDV: SI30348145

matična številka: 5053765

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………………………………………………………………...…………………..,

zastopnik: …………………………………………………………………………………

TRR:

ID za DDV:

matična številka:

(v nadaljevanju: ponudnik, dobavitelj)

skleneta

**Okvirni sporazum**

**o dobavi osteosintetskega materiala**

**I. UVODNE DOLOČBE**

1. **člen**

**(ugotovitvene določbe)**

Podpisnika okvirnega sporazuma o dobavi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (okvirni sporazum) ugotavljata:

* da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo blaga »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, številka objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in v Uradnem listu EU, datum objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, številka objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, po postopku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v skladu s 30.a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s sedmim odstavkom 32. člena ZJN-2;
* da je naročnik javno naročilo blaga iz prve alinee tega člena okvirnega sporazuma oddal po sklopih:

1. …………………

2. ………………….

3. ………………….

…………………..

N. ………………….

**II. PREDMET SPORAZUMA**

1. **člen**

**(sklopi)**

Predmet tega okvirnega sporazuma je dobava osteosintetskega materiala iz naslednjih sklopov:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

N. ………………….

(osteosintetski material, blago),

ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji naročnika za javno naročilo iz prve alinee 1. člena pogodbe (razpisna dokumentacija) in ponudbi dobavitelja št. …………., z dne …………………. (ponudba dobavitelja), ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma.

1. **člen**

**(inštrumentarij in kontejnerji)**

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo za uporabo blaga iz prvega odstavka tega člena dobavitelj brezplačno dobavil pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo.

Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti ustrezne šablone in navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija.

Dobavitelj mora inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo promptno vzdrževati in obnavljati na lastne stroške.

Inštrumentarij za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

**III. SPLOŠNI POGOJI**

1. **člen**

**(splošni pogoji)**

Količine in vrste blaga v sklopih navedenih v predračunu v ponudbi dobavitelja so okvirne.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega okvirnega sporazuma nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz posameznega sklopa, ki jih bo dejansko potreboval, kar vključuje tudi možnost, da naročnik določene vrste blaga ne bo naročil.

**IV. CENE**

1. **člen**

**(cena)**

Cene blaga iz 2. člena tega okvirnega sporazuma so specificirane v predračunu v ponudbi dobavitelja, okvirna letna vrednost blaga pa znaša:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP | LETNA VREDNOST BREZ DDV | LETNA VREDNOST DDV | % DDV | LETNA VREDNOST Z DDV |
| SKLOP 1: SPLOŠNE OSTEOSINTETSKE PLOŠČE IN VIJAKI ZA VELIKE KOSTI | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 2: ANATOMSKO SPECIFIČNE PLOŠČE ZA ODRASLE | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 3: SPONKE IN ŽICE | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 4: OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA ELONGACIJE IN EPIFIZIODEZE | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 5: OSTEOSINTETSKE PLOŠČE ZA OTROKE | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 6: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 7: SISTEM UNIVERZALNIH ZAKLEPNIH PLOŠČ ZA OSTEOSINETEZO SPREDNJEGA IN SREDNJEGA STOPALA | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 8: SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 9: SISTEM KANULIRANIH VIJAKOV ZA OSTEOSINTEZO V PODROČJU SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 10: SISTEM ZA OSTEOSINTEZO ZADNJEGA DELA STOPALA Z VIJAKOM Z NAVOJNO KOMPRESIJSKO GLAVO | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 11: MATERIAL ZA VARIZACIJSKO OSTEOTOMIJO | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 12: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP1 | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 13: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP2 | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 14: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP3 | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 15: MATERIAL ZA VALGIZACIJSKO OSTEOTOMIJO TIP4 | EUR | EUR |  | EUR |
| SKLOP 16: VSADEK ZA ZUNAJSKLEPNO STABILIZACIJO SUBTALARNEGA SKLEPA | EUR | EUR |  | EUR |
| SKUPAJ | EUR | EUR |  | EUR |

V ceni so zajeti vsi stroški (stroški dobave blaga, vzorcev, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo CIF skladišče Lekarna naročnika razloženo.

Cene v okviru izvajanja okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen na trgu in niti od cen iz predračuna iz ponudbe dobavitelja.

Cene blaga so fiksne za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

V primeru, da blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na trgu prodaja po nižjih cenah, kot jih je ponudil v svoji ponudbi, mora dobavitelj naročnika takoj o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh nižjih cenah, v nasprotnem primeru bo naročnik lahko unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

**V. PLAČILNI POGOJI**

1. **člen**

**(rok za izstavitev računa)**

E-račun in dobavnico bo dobavitelj izstavil v roku treh delovnih dni po prejemu predhodnega mesečnega poročila naročnika o porabljenem materialu za pretekli mesec.

E-račun mora biti opremljen najmanj z:

- oznako in datumom naročila,

- specifikacijo dobavljenega blaga,

- kopijo potrjene dobavnice.

1. **člen**

**(plačilni rok)**

Naročnik se zavezuje porabljeno blago plačati na transakcijski račun dobavitelja, na podlagi mesečnih potrjenih poročil o porabi blaga, v roku 30 dni od pravilno izstavljenega e-računa dobavitelja.

Če dobavitelj ne izstavi e-računa v roku iz 6. člena okvirnega sporazuma, začne teči rok plačila, ko naročnik prejeme pravilno izstavljen e-račun dobavitelja.

V primeru reklamacije računa se plačilo zadrži do odprave reklamacije.

**VI. KOMISIJSKO SKLADIŠČE, NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK**

1. **člen**

**(vzpostavitev komisijskega skladišča)**

Podpisnika okvirnega sporazuma se dogovorita, da bo dobavitelj blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, dostavljal v komisijsko skladišče.

Vzpostavitev komisijskega skladišča bo potekala na osnovi poziva naročnika dobavitelju.

1. **člen**

**(zaloge blaga)**

Ob sklenitvi okvirnega sporazuma se naročnik in dobavitelj dogovorita o količinah zalog blaga, ki se bodo nahajale v komisijskem skladišču naročnika in bodo last dobavitelja.

Dobavitelj mora zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti primerno zalogo blaga pri naročniku in jo promptno obnavljati Šteje se, da dobavitelj zagotavlja promtno obnovo zalog, če blago zagotovi v roku 7 dni od prejema naročila naročnika.

Naročnik in dobavitelj bosta količino in vrsto blaga v komisijskem skladišču sprotno usklajevala glede na dejanske potrebe naročnika.

Dobavitelj je dolžan zamenjati dostavljeno blago s krajšim rokom uporabe iz komisijskega skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov dostavljenega blaga s pretečenim rokom uporabe.

1. **člen**

**(rok dobave)**

Dobavitelj bo naročniku dobavljal blago, ki je predmet te pogodbe, sukcesivno, v roku 24 ur od poročila o porabi naročnika oz. naročila. CIF Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran, lekarna – razloženo.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v istem delovnem dnevu, v katerem je prejel poročilo oz. naročilo naročnika, v pisni obliki sporočil naročniku oziroma v lekarno in nabavni sektor naročnika, če katerega blaga trenutno nima na zalogi in kdaj ga bo dobavil.

Če dobavitelj ne dobavi naročenega blaga v dogovorjenem roku, količini ali kakovosti, sme naročnik brez opomina opraviti kritni nakup. Dobavitelj mu mora na poziv poravnati morebitno razliko med ceno določeno na podlagi tega okvirnega sporazuma in ceno opravljenega kritnega nakupa.

1. **člen**

**(način dobave)**

Naročnik se obvezuje dobavitelju za blago v komisijskem skladišču najmanj enkrat tedensko pisno sporočati količino porabljenega blago iz komisijskega skladišča, in sicer z izpolnjenim in potrjenim dokumentom »Realizacija obdobja po artiklih« z navedbo artikla, kataloške številke, proizvajalca, EM in količine.

Vsako poročilo o porabi blaga pomeni za dobavitelja novo naročilo blaga v komisijskem skladišču, če se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače.

1. **člen**

**(stroški prenosa blaga)**

Dobavitelj se zavezuje, da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi prenosa blaga iz komisijskega skladišča in/ali v komisijsko skladišče (npr. v primeru zamenjave instrumetarija, zamenjava implantatov ipd.).

**VII. PREVZEM BLAGA**

1. **člen**

**(prevzem blaga)**

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice. Prenosnica mora biti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Dobavitelj mora zagotavljati, da je na prenosnici, poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki artikla tudi njena serijska številka in rok uporabe.

Dobavitelj naročniku zagotavlja poleg klasične dobavnice/prenosnice, tudi dobavnico/prenosnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni.

Dobavitelj zagotavlja, da bo osnovno pakiranje blaga poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe ter označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih.

1. **člen**

**(last blaga)**

Dobavljeno blago v komisijsko skladišče naročnika ostane v lasti dobavitelja do njegove končne uporabe s strani naročnika.

**VIII. KAKOVSOT IN KOLIČINA BLAGA TER ODPRAVA NAPAK**

1. **člen**

**(kakovost blaga)**

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja, obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

1. **člen  
   (odprava napak)**

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z dobavo blaga iz tega okvirnega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki.

Dobavitelj je dolžan napake in pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pri dobavljenem blagu, odpraviti takoj, oziroma v primernem roku, in upravičene pripombe naročnika upoštevati pri naslednjih dobavah.

**IX. FINANČNO ZAVAROVANJE**

1. **člen**

**(finančno zavarovanje)**

Dobavitelj ob podpisu okvirnega sporazuma kot finančni instrument zavarovanja predloži naročniku:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% vrednosti z DDV okvirnega sporazuma, v primeru, da je vrednost okvirnega sporazuma višja od 20.000,00 EUR, s tem, da mora biti ves čas trajanja okvirnega sporazuma menica unovčljiva.

Finančni instrumenti iz prvega odstavka tega člena okvirnega sporazuma morajo veljati še najmanj 30 dni po določenem roku prenehanja okvirnega sporazuma.

V primeru unovčitve menice, bo moral dobavitelj unovčeno menico ustrezno nadomestiti z novo.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

* ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji naročnika in ponudbi dobavitelja,
* ne bo izročeno naročniku v roku in v količinah, opredeljenih v naročilu naročnika.

**X. OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA**

1. **člen**

**(obveznosti dobavitelja)**

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

* zagotovil neoporečnost transportne embalaže,
* dobavljeno blago pakirano v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji,
* na željo naročnika posredoval vse informacije in podatke o neželenih učinkih blaga,
* nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake oz. pomanjkljivosti blaga, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga,

navajal podatke o blagu v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09 in naslednji),

v primeru, da bo prišlo do zamenjave posameznih artiklov blaga iz sklopov iz 2. člena tega okvirnega sporazuma, naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu, po predhodni pridobitvi pisnega soglasja naročnika za zamenjavo artikla.

**člen**

**(skrite napake)**

Dobavitelj odgovarja za skrite napake pri dobavljenemu blagu za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

1. **člen**

**(obveznosti naročnika)**

Naročnik se zavezuje, da bo:

- v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za komisijsko skladiščenje dobavljenega blaga v skladu s področno zakonodajo in pravili dobrih praks,

- blago v komisijskem skladišču hranil ločeno od ostalega blaga,

- po predhodnem dogovoru omogočil dobavitelju dostop do zaloge blaga na komisijskem skladišču za izvedbo inventure in usklajevanje vrste in količine blaga na komisijskem skladišču,

- 1x letno zagotovil skupno inventuro, na kateri bosta prisotna naročnik in dobavitelj.

1. **člen**

**(inventura blaga)**

Naročnik najmanj enkrat letno opravi inventuro zalog blaga v komisijskem skladišču ob prisotnosti dobavitelja in posreduje poročilo dobavitelju.

Dobavitelj na podlagi potrjenih poročil o porabi blaga ali na podlagi ugotovljenih inventurnih manjkov ali viškov, naročniku izstavi račun oz. dobropis za porabljeno blago.

Za porabo blaga se ne šteje blago, kateremu je potekel rok uporabe.

**XI. SODELOVANJE S PODIZVAJALCI**

1. **člen**

**(sodelovanje s podizvajalci)**

Podpisnika okvirnega sporazuma soglašata, da bo dobavitelj blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, dobavil z naslednjimi podizvajalci:

1. podizvajalec

naziv:……………………………………………………………………………………… polni naslov: …………………………………………………………………………

matična številka: ……………………………………………………………………….

davčna številka: ………………………………………………………………………….

TRR: ……………………………………………………………………………………

za dobavo blaga: …………………………………………………………..

predmet: ……………………………………………………………………………………

količina: …………………………………………………………………………………….

vrednost blaga: ………………………………………………………………………….

kraj dobave blaga: ……………………………………………………………

rok dobave blaga: …………………………………………………………….

2. podizvajalec (za drugega in vse ostale podizvajalce se vpišejo isti podatki kot za prvega podizvajalca)

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da po predloženem soglasju podizvajalca in na podlagi s strani dobavitelja potrjenega računa oziroma situacije podizvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu.

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

**XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

1. **člen**

**(protikorupcijska klavzula)**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

**XIII. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI**

1. **člen**

**(izredne okoliščine)**

Prekoračitev pogodbenih rokov opravičujejo naslednje izredne okoliščine:

- višja sila,

- ukrepi državnih organov ali organov lokalne skupnosti, ki bi zadeli izpolnitev pogodbenih obveznosti,

- ravnanje tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo pogodbenih obveznosti in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

V primeru nastopa izrednih okoliščin bosta pogodbenici okoliščine sproti obravnavali in časovno ovrednotili ter določili ustrezen novi rok za izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. **člen**

**(višja sila)**

Naročnik in dobavitelj delno ali v celoti nista zavezana k izpolnitvi obveznosti iz te pogodbe, če pride do vplivov višje sile. Za višjo silo veljajo primeri, ki jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče predvideti in splošno veljajo kot takšni, npr. vojna, ogenj, naravne katastrofe, železniške nesreče, ipd.

Pomanjkanje delovne sile in pomanjkanje materiala ali opreme ne velja za višjo silo.

Stranka sporazuma, ki jo prizadene višja sila, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje v roku 24 ur od nastopa teh okoliščin, pisno obvestiti drugo stranko sporazuma, pri čemer navede naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora zaradi le-teh prizadeta stranka sporazuma takoj oziroma najpozneje v 24 urah od prenehanja le-teh pisno obvestiti drugo stranko sporazuma**.**

**XIV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN SKRBNIK SPORAZUMA**

1. **člen**

**(pooblaščeni predstavniki)**

Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………...

tel. št. :………………...,

e- mail: ………………

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je …………………………………….

tel.št.…………..…

e-mail: ………………………….

O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov oziroma njihovih namestnikov se podpisnika sporazuma predhodno pisno dogovorita.

1. **člen**

**(skrbniki sporazuma)**

Skrbnik sporazuma za naročnika je …………………………

Skrbnik sporazuma za dobavitelja je ……………………………….

**XV. KONČNE DOLOČBE**

1. **člen**

**(skrbnost)**

Podpisnika sporazuma se obvezujeta, da bosta uredil vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja.

1. **člen**

**(uporaba OZ in ZJN-2)**

Za vprašanja, ki jih ta sporazum ne določa, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o javnih naročilih (ZJN-2).

1. **člen**

**(reševanje sporov)**

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru. Uporabljalo se bo pravo Republike Slovenije.

1. **člen**

**(veljavnost in spremembe okvirnega sporazuma)**

Ta okvirni sporazum začne veljati z dnem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in se sklepa za obdobje dveh let.

V  primeru, da je po sklenitvi oziroma med trajanjem tega okvirnega sporazuma na podlagi 36. člena ZJN-2 in Uredbe o skupnem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14) izvedeno skupno javno naročilo za blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, se ta okvirni sporazum sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma z izbranim dobaviteljem na podlagi izvedenega skupnega javnega naročila. O datumu sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma naročnik obvesti dobavitelja s pisnim obvestilom.

Morebitne spremembe tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

1. č**len**

**(odstop od okvirnega sporazuma)**

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, zlasti če:

* ne izpolnjuje obveznosti iz 9. in 10. člena okvirnega sporazuma**,**
* dobavi kakovostno neustrezno blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika in ga na zahtevo naročnika ne zamenja,
* neutemeljeno zavrne naročilo,
* ne dobavi naročenega blaga v roku,
* ne upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti dobavljenega blaga oziroma jih ne odpravi pri naslednjih dobavah,
* nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 17. člena okvirnega sporazuma,
* drugače grobo krši določila okvirnega sporazuma.

Dobavitelj lahko odstopi od okvirnega sporazuma, če naročnik ne plača računa v dogovorjenem roku.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena okvirnega sporazuma lahko pogodbenici odstopita od okvirnega sporazuma po predhodnem pisnem opominu drugi pogodbenici na izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti.

1. **člen**

**(odstranitev blaga iz komisijskega skladišča)**

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma pred potekom roka njegove veljavnosti, oziroma z dnem prenehanja okvirnega sporazuma je dobavitelj dolžan na lastne stroške odstraniti iz komisijskega skladišča naročnika blago, ki je v njegovi lasti.

1. **člen**

**(število izvodov)**

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica po en izvod.

Št.: Št.: .............................

Datum: Datum: ......................

NAROČNIK: DOBAVITELJ:

Direktor:

Radoslav Marčan, dr. med.

spec. ortoped

Obrazec št. 9

Ponudnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

* naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakon, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjav je sestavni del in priloga ponudba, s katero se prijavljamo na razpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljen na Portalu javnih naročil RS št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_