Ortopedska bolnišnic Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Datum:

Zadeva: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za dobavo in vzdrževanje MR opreme in CT opreme (Portal javnih naročil RS JN002438/2016–B01) – popravek

Ponudnikom sporočamo, da se spremeni dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni, in sicer:

* črtata se prilogi: PRILOGA III: Aplikacija namenjena za obdelavo slik (CT) in PRILOGA IV. Aplikacija namenjena za obdelavo slik (MR);
* spremeni se točka 8.18, in sicer tako, da se pravilno glasi: «Ponudnik bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku dostavil idejne načrte za gradbena dela potrebna za instalacijo CT opreme in kompletni projekt instalacijskih načrtov. Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 2/2 )«. Skladno s spremembo, se spremeni tudi obrazec št. 2/2);
* spremeni se zadnji stavek drugega odstavka točke 1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE, in sicer tako, da se pravilno glasi: Ponudnik bo moral zahtevo izpolniti v treh tednih od prejema zahteve.
* Spremeni se prvi odstavek točke 15. FINANČNA ZAVAROVANJA tako, da se pravilno glasi: »Ponudnik mora v ponudbi kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti menico in menično izjavo s pooblastilom za njeno unovčitev v višini 30.000 EUR, z rokom veljavnosti ponudbe.«

.

Nabavni sektor:

Alenka Vodopivec

Priloga: obrazec št.: 2/2

Obrazec št.: 2/2

PONUDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

I Z J A V A

Izjavljamo,

* da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež,
* da imamo posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila,
* da bo usposabljanje delavcev naročnika bo potekalo v slovenskem ali v italijanskem ali pa v angleškem jeziku,
* da zagotavljamo, da bo v okviru interventnega vzdrževanja odzivni čas dobavitelja od 7h do 21h vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih. V bo tem režimu dobavitelj sprejel poziv kontaktne osebe naročnika v odzivnem času, ki ni daljši od 2 ur.
* da zagotavljamo garancijski rok za brezhibno delovanje posameznega aparata z vso dobavljeno opremo najmanj 12 mesecev
* da zagotavljamo dobavni rok aparatov:

CT oprema najkasneje v roku 5 mesecev od podpisa pogodbe,

MR oprema najkasneje marca 2017

* da bomo, da bo po podpisu pogodbe posredovali izjavo proizvajalca, da bo tudi v primeru prestrukturiranja servisne službe v Sloveniji (ali drugačne spremembe delovanja servisne službe) zagotovil enake pogoje vzdrževanja (tudi iz tujine) vključno s plačilom predvidene pogodbene kazni,
* da imajo serviserji, ki bodo vzdrževali aparate potrdilo proizvajalca opreme o usposobljenosti za vzdrževanje ponujenih aparatov,
* da bomo pred podpisom prevzemnega zapisnika in pričetkom uporabe opreme usposobili osebje za uporabo vse ponujene opreme posameznega sklopa v dveh ali treh delih (osnovno, nadaljevalno in napredno), pri čemer skupni čas usposabljanja ne bo krajši od 15 delovnih dni. V šolanje je vključeno »on-site« izobraževanje za radiološke inženirje in zdravnike. Najmanj enkrat letno bomo na svoje stroške usposabljali vsaj enega zdravnika radiologa in enega inženirja radiologija v trajanju najmanj tri dni, sicer do konca trajanja pogodbe o vzdrževanju,
* da bomo montirali opremo in izvedli vsa dela potrebna za uporabo opreme ter usposobili osebje naročnika do primopredaje najkasneje v roku:

-za CT opremo 60 dni od predaje prostora dobavitelju

-za MR opremo 70 dni od predaje prostora dobavitelju,

* da vsa ponujena oprema ustreza strokovnim zahtevam, opredeljenim v točki B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
* da bomo v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku dostavil idejne načrte za

 gradbena dela potrebna za instalacijo CT opreme in kompletni projekt instalacijskih

 načrtov.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, objavljen na Portalu javnih naročil št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: Podpis ponudnika: Žig