Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran Datum: 15. 5. 2019

Predmet javnega naročila: Katetri, urinske vrečke in material za respiratorno terapijo (JN001642/2019) - SPREMEMBE

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer:

1. V obrazcu predračuna naročnika se spremenijo strokovne zahteve, in sicer se v :

-*sklopu 9: dihalni filtri*, pod zap. št. 1, v stolpcu lastnosti, pravilno glasi: »HEPA razred 13; s portom; upor pri pretoku 60 l/min do 2,7 cm H2O, povračilo vlage pri VT 500 ml = 26 mg H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 %«;

-*sklopu 14: materiali za zbiranje tekočin,* prvi in drugi artikel, s*tolpec* vrsta blaga, in stolpec *lastnosti ,črta »sterilni««;*

- *sklopu 15: povezovalne cevi*, stolpec vrsta blaga, pravilno glasi: »cev povezovalna, dolžine najmanj 350cm«.

2. V Navodilih ponudnikom se v točki 10.1 »PONUDBENA DOKUMENTACIJA«, v »Ponudbeno dokumentacijo morajo sestavljati:« doda: »Izpolnjen obrazec »Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence«., Izpolnjen obrazec »Ponudba«, Izpolnjen obrazec »Pogodba.«

Nabavni sektor:

Alenka Vodopivec