TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila: razkužila in materiali za higieno

- Sklop 1: razkužila

- Sklop 2: mila

- Sklop 3: ščetke

- Sklop 4: materiali za nego bolnika

- Sklop 5: vpojne obloge

- Sklop 6: talni filtri

- Sklop 7: plenice za inkontinenco

- Sklop 8: razno

- Sklop 9: britvice

Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra

Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika

Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave

za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko

priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke

Razkužila morajo biti testirana z DGHM ali CEN metodo in potrjena na njihovih listah

priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode

Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni implantati izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

Specifične strokovne zahteve:

SKLOP 1,2: plastenke 500ml morajo biti kompatibilne z obstoječimi stenskimi milniki v bolnišnici Henkel Ecolab. V nasprotnem primeru mora zagotoviti brezplačno zamenjavo obstoječih z lastnimi stenskimi milniki..

SKLOP 1: za razkužila je potrebno predložiti rezultate testiranj mikrobiološke učinkovitosti na posamezne testirane patogene, vključno s kontaktnimi časi.

SKLOP 2: za vse postavke, razen dozatorjev, je potrebno predložiti poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu z zakonodajo o kozmetičnih izdelkih; losjon za higiensko umivanje rok mora dokazovati mikrobiološko ustreznost s predložitvijo rezultatov testiranj v skladu s 7.členom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih

SKLOP 5: podloge morajo dobro vpijati in zadržati tekočino in tako zagotavljati, da koža na stični površini ostane suha

SKLOP 6:  zračni, dermatološko testirani, z indikatorjem vlažnosti in zaščito pred neprijetnim vonjem, prijetne za pacienta. Plenice morajo imeti indikatorjem vlažnosti. Način zapiranja mora preprečevati razpiranje plenice pri premikanju. Vložki morajo biti brez krilc, samolepilni, visoke vpojnosti, ekvivalentno Tena lady super.