TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: razkužila in materiali za higieno

- Sklop 1: razkužila

- Sklop 2: mila

- Sklop 3: ščetke

- Sklop 4: materiali za nego bolnika

- Sklop 5: vpojne obloge

- Sklop 6: talni filtri

- Sklop 7: plenice za inkontinenco

- Sklop 8: razno

- Sklop 9: britvice

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra

- Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave

- za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko

- priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke

- Razkužila morajo biti testirana z DGHM ali CEN metodo in potrjena na njihovih listah

- priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode

- Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni implantati izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

- Specifične strokovne zahteve:

- SKLOP 1,2: plastenke 500ml morajo biti kompatibilne z obstoječimi stenskimi milniki v bolnišnici Henkel Ecolab. V nasprotnem primeru mora zagotoviti brezplačno zamenjavo obstoječih z lastnimi stenskimi milniki..

- SKLOP 1: za razkužila je potrebno predložiti rezultate testiranj mikrobiološke učinkovitosti na posamezne testirane patogene, vključno s kontaktnimi časi.

- SKLOP 2: za vse postavke, razen dozatorjev, je potrebno predložiti poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu z zakonodajo o kozmetičnih izdelkih; losjon za higiensko umivanje rok mora dokazovati mikrobiološko ustreznost s predložitvijo rezultatov testiranj v skladu s 7.členom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih

- SKLOP 5: podloge morajo dobro vpijati in zadržati tekočino in tako zagotavljati, da koža na stični površini ostane suha

- SKLOP 6:  zračni, dermatološko testirani, z indikatorjem vlažnosti in zaščito pred neprijetnim vonjem, prijetne za pacienta. Plenice morajo imeti indikatorjem vlažnosti. Način zapiranja mora preprečevati razpiranje plenice pri premikanju. Vložki morajo biti brez krilc, samolepilni, visoke vpojnosti, ekvivalentno Tena lady super.