TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet javnega naročila: obnova sanitarij v objektu B paviljon v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (v nadaljevanju: objekt), vključno z/s:

- izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del navedenih v projektantskih popisih del (v nadaljevanju GOI dela),

- dobavo in montažo vgrajene opreme (v nadaljevanju montažna dela), oprema navedene v projektantskih popisih del (v nadaljevanju oprema),

- izvedbo meritev, tlačnega preizkusa, dezinfekcijo obnovljenega vodovodnega sistema v objektu (v nadaljevanju vodovodni sistem),

- končno temeljito čiščenje prostorov, kjer se bodo izvajala pogodbena dela, in dostopnih poti do teh prostorov,

- izdaja poročil za izvedbo meritev elektro inštalacij, dezinfekcijo (rezultati mikrobiološkega testiranja) in tlačni preizkus obnovljenega vodovodnega sistema,

- izdelavo:

- projekta izvedenih del (v nadaljevanju PID),

- navodil za vzdrževanje in uporabo opreme.

- Ponudniki morajo predložiti ponudbo za celoten predmet javnega naročila.

- Ponudnik mora pri sestavi ponudbe upoštevati kvalitetni nivo, ki je določen s projektantskimi popisi in projektno dokumentacijo.

- Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, mora vse pogodbena dela iz 1. do vključno 4. alinee iz 1. točke na podlagi tega javnega naročila izpolniti v roku 22 koledarskih dni, in sicer od dne 20. 7. 2019 do dne 10. 8. 2019, vključno s podpisom zapisnik o opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu.

Pomanjkljivosti ugotovljene v zapisnik o opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu, morajo biti odpravljene najkasneje do 13. 8. 2019.

- Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, je dolžan vsa pogodbena dela izvesti tako, da tvorijo funkcionalno celoto.

- GOI dela in vgrajena oprema morajo biti  izvedena v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika, s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi.

- Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala dela, je predviden zaradi specifičnosti in zahtevnosti izvedbe. Predviden termina ogleda je v četrtek 13. 6. 2019, ob 10,00 in petek, dne 14. 6. 2019, ob 10:00 uri. Sestanek udeležencev ogleda bo ob napovedanem terminu pred vratarnico Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.