**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Predmet naročila/opis predmeta naročila: **dobava katetrov in materiala za respiratorno terapijo**

* Sklop 1: katetri aspiracijski
* Sklop 5: supraglotična maska
* Sklop 6: optični laringoskop
* Sklop 9: dihalni filtri
* Sklop 11: dren spiralni

Strokovne zahteve:

1. Ponujeni izdelki ne smejo vsebovati lateksa; zahteva velja za vse sklope, kjer je to vsebinsko smiselno.
2. Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
3. Količine so okvirne.
4. Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.
5. Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika
6. Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.
7. Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.
8. Priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42 EEC - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.
9. priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode.
10. Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo, in sicer najmanj eno transportno pakiranje. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni artikli izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.