**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Predmet naročila/opis predmeta naročila: dobava šivalnega materiala

* Sklop 1: šivalni material – splošno
* Sklop 2: šivalni material za artroskopske posege rame tip 1
* Sklop 3: šivalni material za artroskopske posege rame tip 2
* Sklop 4: šivalni material za artroskopske posege rame tip 3
* Sklop 5: šivalni material za artroskopske posege splošno
* Sklop 6: kožni spenjalniki
* Sklop 7: šivalni material za artroskopske posege kolena
1. Lokacija dobave: FCO Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra- razloženo.
2. Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.
3. Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.
4. za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.
5. priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.
6. priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode.
7. Ponudnik mora zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti primerno zalogo proizvodov iz sklopov 2, 3, 4, 5 in 7 v komisijskem skladišču pri naročniku in jo promptno obnavljati. Do porabe so proizvodi last dobavitelja.
8. Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni izdelki izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.
9. Druge zahteve:

- za sklop 1: igla mora biti narejena iz zlitine z višjo vsebnostjo kroma (~10%), titanija (~2%) ter niklja (~10%) z namenom zagotavljanja močnejše in odpornejše igle,

- za vse šive mora ponudnik predložiti dokazila o ustreznosti zahtevam Ph.Eur,

- ponudnik mora predložiti dokazila o kompatibilnosti z MRI preiskavo do 3Tesla, specifikacijo materiala ter dokazila o hipoalergenosti, kjer gre za prisotnost kovine v vsadkih. Dokazila o kompatibilnosti z MR preiskavo ponudniki predložijo, če  ponujeni izdelek, ki je iz kovine, ostane v telesu.

- ponudba mora vključevati brezplačno uporabo vseh pripadajočih inštrumentov, ki so potrebni za uporabo šivalnega materiala (vključno z njihovim vzdrževanjem)